Опис заходу.

п.2.6.3. Розробка проєктної документації на облаштування системи опалення каналізаційної насосної станції №1, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8А.

Розробка проєктної документації на облаштування системи опалення каналізаційної насосної станції №1 (КНС-1) передбачає виконання повного комплекту проєктно-кошторисної документації для проведення будівельно-монтажних робіт з облаштування системи опалення адміністративних і побутових приміщень КНС-1.

Мета: Оновлення основних фондів, поліпшення безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

каналізаційна насосна станція №1 за адресою: вул. Механізаторів, 8А м.Сєвєродонецька, Луганської області.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІV кв. 2021 р.

Головне завдання опалення - компенсувати всі тепловтрати приміщення для підтримки в ньому оптимальної температури. Висловлюючись по-науковому, опалення - це обігрів приміщень будівлі з метою компенсації в них тепловтрат і підтримки відповідних температурних параметрів. Система опалення - це сукупність технічних елементів, призначених для компенсації температурних втрат через зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, підлогу, дах), методом отримання, перенесення і передачі в усі приміщення необхідної кількості теплоти, достатньої для підтримки температури на заданому рівні відповідно до норм.

На сьогоднішній день для опалення адміністративних і побутових приміщень КНС-1 використовуються п’ять побутових електричних конвекторів потужність від 1кВт до 2кВт, які не спроможні забезпечити підтримку температури на заданому рівні відповідно до норм.

Розробка проекту дозволить впровадити систему опалення адміністративних і побутових приміщень КНС-1, яка буде відповідати сучасним технологічним рішенням та забезпечить належні умови праці персоналу насосної станції відповідно до існуючих норм.

Для розрахунку вартості проєктних робіт було розглянуто декілька комерційних пропозицій на виконання проектної документації.  А саме була розглянута пропозиція МПП «Інтелект» (Додаток Ю) та ТОВ «НВП «Промстандарт» (Додаток Я). При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано виконавцем робіт МПП «Інтелект» (Додаток Ю), як найбільш вигідну пропозицію.

Додаток Ю

Продовження додатку Ю

Додаток Я

Продовження додатку Я

Продовження додатку Я