# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

### СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

### Восьма (чергова) сесія

### РІШЕННЯ № 126

### « _29_ » лютого 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2015 рік

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2015 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2015 рік, затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування

бюджету та фінансів.

В.о. міського голови						Г.В.Пригеба

Підготував:

Директор  Департаменту економічного розвитку		Н.С.Колєснік

Узгоджено:

Секретар ради		_______________

Перший заступник

міського голови		П.Г.Чернишин

Директор Департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради		О.О.Мураховський

Голова комісії ради з питань планування

бюджету та фінансів		Р.В.Водяник

Рішення надіслати: оргвідділ, Департамент економічного розвитку

Додаток

до рішення 8-ї сесії міськради

від «  29   » лютого 2016 р. № 126

## ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ

«ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

ЗА 2015 РІК

Сєвєродонецьк

2016 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

- Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011р. № 1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1386, рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012р. № 1823, рішенням 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013р. № 2542, рішенням 63-ї сесії міської ради від 30.05.2013р. № 2704, рішенням 81-ї сесії міської ради від 20.02.2014р. № 3517 та рішенням 96-ї сесії міської ради від 29.01.2015р. № 4290 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

- Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, Бульвар Дружби Народів, 32.

- Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м. Сєвєродонецьк, Бульвар Дружби Народів, 32.

- Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

- Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми:

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за 2015 рік, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Державний бюджет | 842,0 |
| 2 | Обласний бюджет | - |
| 3 | Місцевий бюджет | 4811,0 |
| 4 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 14918,0 |
|  | Всього | 20571,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Споживання паливно-енергетичних ресурсів в 2015 році споживачами міста відображено в табл.1.

Табл.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в 2015 році

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 рік | 2015 рік | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 545,2 | 168,7 | 30,9 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 500,8 | 460,1 | 91,9 |

Споживання паливно-енергетичних ресурсів знизилося через нестабільну обстановку, яка склалася в місті та Луганській області загалом. Основною причиною зниження обсягів споживання ПЕР є тимчасове призупинення виробництва, з травня 2014 року, на основному містоутворюючому підприємстві ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», яке в 2015 році зменшило обсяги споживання електроенергії в 2,7 рази, природного газу – 15 раз проти обсягів 2014 року.

Власним виробництвом електроенергії в місті займається ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в 2015 році вироблено 197,377 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 6,9% більше, ніж в 2014 році.

Теплопостачанням споживачів міста забезпечують ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в 2015 році вироблено 245,441 тис. Гкал  теплової  енергії, що  на  32,9%  більше, ніж в 2014 році та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», яким в 2015 році вироблено 132,061 тис. Гкал теплової енергії , що на 12,1% менше, ніж в 2014 році.

Для забезпечення власних виробничих потреб ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» в 2015 році вироблено 175,405 тис. Гкал теплової енергії, що на 73,6% менше, ніж в 2014 році.

Водопостачанням та водовідведенням споживачів міста забезпечує ТОВ «ТАУН СЕРВІС», яким в 2015 році зменшені обсяги водопостачання на 6,5%, а обсяги водовідведення - на 9,5% у порівнянні з обсягами 2014 року та складають відповідно 6300 тис.м3 та 4114 тис.м3.

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл.2.

Табл.2. Обсяги власного виробництва ПЕР в 2015 році

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 рік | 2015 рік | відхилення, % |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 184,7 | 197,4 | 106,9 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 1098,3 | 552,9 | 50,3 |
| Водопостачання | тис.м3 | 6736,0 | 6300,0 | 93,5 |
| Водовідведення | тис.м3 | 4544,0 | 4114,0 | 90,5 |

Власне виробництво електроенергії складає 42,9% від загального споживання електроенергії споживачами міста.

В 2015 році підприємствами і установами міста впроваджені енергоефективні заходи (табл.3).

Табл.3. Впровадження енергоефективних заходів в 2015 році

| № з/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі |  | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  | Джерела та обсяги фінансування, млн. грн. (1-держбюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) |  | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн. грн. | Термін окупності заходу, років | Примітки та пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| ЕНЕРГЕТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об'єктів теплопостачання із впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст. № 20 шляхом установки додаткових повітряних сопел, повітряних вводів, заміни газоходів, частини водяного економайзера, арматури високого тиску, реконструкції екранів, пароперегрівачів, повітряних перегрівачів, автоматичної системи збирання інформації та керування технологічним процесом, автоматики технологічних захистів, теплового та електричного обладнання тощо |  | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | 8,027 | 7,999 | 31,3 | 0 | 4 | 7,999 | 0,260 | 5,8 | Виконано тільки приймально - випро-бувальні роботи, економія ПЕР буде в 2016 році. |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 8,027 | 7,999 | 31,3 | 0 | 4 | 7,999 | 0,260 | - |  |
| 2. Модернізація систем енергопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35-110 кВ, заміна застарілих вимикачів, високовольтних кабелів, апаратури релейного захисту і автоматики (РЗА), кабельних металоконструкцій тощо |  | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | 0,131 | 0,069 | 16,0 | 0 | 4 | 0,069 | 0,064 | 1,6 | Виконано тільки проектні роботи |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 0,131 | 0,069 | 16,0 | 0 | 4 | 0,069 | 0,064 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  |  | 8,158 | 8,068 | 47,3 | 0 | 4 | 8,068 | 0,324 | - |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна парових водо підігрівників на електропідігрівники для нагрівання води на ГВП |  | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех № 3 | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» І кв. 2015р. | 0,04 | 0,02 | 30,96 | 6,71 | 4 | 0,02 | 0,035 | 0,1 |  |
| 4 | Виведення з експлуатації на ТП-13 два силових трансформатори 6/0,4 кВ 180 кВА |  | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех електропостачання | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» І півр. 2015р. | 0,001 | 0,001 | 1,63 | 2,93 | 4 | 0,001 | 0,012 | 0,1 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 0,041 | 0,021 | 32,59 | 9,64 | 4 | 0,021 | 0,047 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  |  | 0,041 | 0,021 | 32,59 | 9,64 | 4 | 0,021 | 0,047 | - |  |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення частотного перетворювача на насос вихідної води поз.103 котельні 83 мікрорайону |  | КП «Сєвєродонецьк-теплокомуненерго» м.Сєвєродонецьк пр.Космонавтів,9А | КП «Сєвєродонецьк-теплокомуненерго» червень 2015р. | 0,05 | 0,044 | 1,00 | 0,30 | 4 | 0,044 | 0,004 | 11 |  |
| 6 | Заміна ділянки теплофікаційної мережі опалення по вул. Силікатній |  | КП «Сєвєродонецьк-теплокомуненерго» м.Сєвєродонецьк пр.Космонавтів,9А | КП «Сєвєродонецьк-теплокомуненерго» липень 2015р. | 0,30 | 0,28 | 8,00 | 4,00 | 4 | 0,280 | 0,021 | 13 |  |
| 7 | Заміна ділянки внутрішньоквартальних мереж опалення 75 мікрорайону на попередньоізольовані труби |  | КП «Сєвєродонецьк-теплокомуненерго» м.Сєвєродонецьк пр.Космонавтів,9А | КП «Сєвєродонецьк-теплокомуненерго» липень 2015р. | 0,10 | 0,08 | 14,00 | 6,50 | 4 | 0,080 | 0,036 | 3 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 0,45 | 0,404 | 23,00 | 10,80 | 4 | 0,404 | 0,061 | - |  |
| 2. Модернізація обє'ктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Технічне переоснащення Замулівського та Щедрищевського водозаборів із заміною насосного обладнання свердловин №1,3,6,26Б,46Б,47А |  | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» м.Сєвєродонецьк вул..Б.Ліщини,13 | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» І кв. 2015р | 0,208 | 0,217 | 15,00 | 10,10 | 4 | 0,217 | 0,06 | 3,9 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 0,208 | 0,217 | 15,00 | 10,10 | 4 | 0,217 | 0,06 | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 3. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна застарілих світильників на світлодіодні світильники (353шт.); встановлення приладів диференційного обліку електроенергії (13 шт.) |  | Мережі зовнішнього освітлення вул. Новікова, вул. Донецька, вул. Сметаніна, вул. Маяковського, вул. Науки, вул. Вілесова, пр. Гвардійський, 10, вулиць Лікарняного містечка | КП «Сєвєродонецьк- ліфт», ТОВ «Укренерго- сервіс», інші грудень 2015р. | 6,114 | 5,918 | 123,80 | 0 | 2 | 0,284 | 0,2138 | 27,7 | Залучено кошти НЕФКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5,678 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 5,918 |  |  |  |
| 10 | Встановлення енергоєфективних світильників «ЖКУ» з лампами «ДНАТ», замість застарілих світильників з лампами розжарювання |  | Мережі зовнішнього освітлення вул. Курчатова, вул. Молодіжна | КП «Сєвєродонецьк - ліфт» 2015р. | 0,040 | 0,044 | 2,50 | 2,5 | 2 | 0,044 | 0,004 | 10,2 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 6,154 | 5,962 | 126,30 | 2,50 | 2 | 0,284 | 0,218 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5,678 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 5,962 |  |  |  |
| Встого за розділом: |  |  |  |  | 6,812 | 6,583 | 164,30 | 23,40 | 2 | 0,284 | 0,339 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5,678 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,621 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 6,583 |  |  |  |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Санація об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації (утеплення стін) |  | КДНЗ №12 (ясла - садок «Малюк») м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 27А | Відділ капітального будівництва ІІІ кв. 2015р. | 1,177 | 1,177 | 91,561 | 91,561 | 2 | 1,177 | 0,703 | 2 |  |
| 12 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) |  | КДНЗ №11 (ясла - садок «Світлячок») м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, 28А | ТОВ "Престо", ІІІ кв. 2015р. | 0,699 | 0,699 | 76,371 | 76,371 | 2 | 0,699 | 0,816 | 1 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) |  | СЗОШ №18 м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 27Б | ТОВ «Престо» ІІІ кв. 2015р. | 0,289 | 0,289 | 113,86 | 113,86 | 2 | 0,078 | 0,888 | 0,1 | Залучено кошти ЄС/ ПРООН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,211 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,289 |  |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) |  | Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна, 97 | ТОВ «Будівельна компанія Альянс-Строй» ІV кв. 2015р. | 0,288 | 0,288 | 155,407 | 155,407 | 2 | 0,077 | 1,248 | 0,5 | Залучено кошти ЄС/ ПРООН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,211 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,288 |  |  |  |
| 15 | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) |  | ДНЗ №43 м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна, 113 | Відділ капітального будівництва ІІІ кв. 2015р. | 0,842 | 0,842 | 2,411 | 2,411 | 1 | 0,842 | 0,014 | 60 | Залучено кошти ФРР |
| 16 | Заміна віконних блоків, ремонт даху, утеплення фасаду будівлі |  | КДЮСШ-1 м.Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 4А | Відділ молоді та спорту ІІІ кв. 2015р. | 2,000 | 2,056 | 110,90 | 109,90 | 2 | 2,056 | 0,012 | 7 |  |
| 17 | Заміна віконних блоків |  | КДЮСШ-3 М.Сєвєродонецьк вул..Сметаніна,5А | Відділ молоді та спорту ІІ кв. 2015р | 0,280 | 0,280 | 59,70 | 49,70 | 2 | 0,28 | 0,177 | 7 |  |
| 18 | Установка метало-пластикових віконних блоків |  | КЗ «Сєвєродонець-ка міська публічна бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 17 | Відділ культури грудень 2015р. | 0,110 | 0,108 | 1,72 | 1,72 | 3 | 0,108 | 0,014 | 14 | Залучено кошти проекту МОМ |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 5,685 | 5,739 | 611,93 | 600,93 | 1 | 0,842 | 3,872 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,530 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 5,739 |  |  |  |
| 2. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Встановлення теплового лічильника – 2 од. |  | КДЮСШ-2 м.Сєвєродонецьк вул. Сметаніна, 5 | Відділ молоді та спорту ІV кв. 2015р. | 0,054 | 0,054 | 165,3 | 155,3 | 2 | 0,054 | 0,062 | 2 |  |
| 20 | Встановлення теплового лічильника –1 од. |  | Льодовий Палац м.Сєвєродлнецьк вул. Маяковського,28 | Відділ молоді та спорту ІV кв. 2015р. | 0,106 | 0,106 | 135,7 | 125,7 | 2 | 0,106 | 0,068 | 2 |  |
| 21 | Капітальний ремонт системи опалення з установкою теплолічильника у будівлі майстерні |  | СЗОШ №1 м.Сєвєродонецьк:пр.Хіміків,7 | ТОВ АСУ грудень 2015р. | 0,029 | 0,029 | 8,4 | 0 | 2 | 0,029 | 0,096 | 1 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 22 | Капітальний ремонт системи опалення з установкой теплолічильника у будівлі майстерні |  | СЗОШ №5 м.Сєвєродонецьк пр.Хіміків,18 | ТОВ АСУ грудень 2015р. | 0,029 | 0,029 | 3,9 | 0 | 2 | 0,029 | 0,044 | 1 |  |
| 23 | Капітальний ремонт системи опалення з установкой теплолічильника у будівлі автошколи |  | Будівля МНВК м.Сєвєродонецьк пр.Центральний, 19 | ТОВ АСУ грудень 2015р. | 0,029 | 0,029 | 4,8 | 0 | 2 | 0,029 | 0,055 | 1 |  |
| 24 | Капітальний ремонт системи опалення з установкой теплолічильника у гаражах автошколи |  | Гаражі МНВК м.Сєвєродонецьк пр.Центральний,19 | ТОВ АСУ грудень 2015р. | 0,028 | 0,028 | 4,7 | 0 | 2 | 0,028 | 0,054 | 1 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  |  | 0,275 | 0,275 | 322,8 | 281,0 | 2 | 0,275 | 0,379 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  |  | 5,960 | 6,014 | 934,73 | 881,93 | 1 | 0,842 | 4,251 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,642 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,530 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 6,014 |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 20,971 | 20,686 | 1178,92 | 914,97 | 1 | 0,842 | 4,961ти | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,926 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6,208 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8,710 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 20,686 |  |  |  |

Бюджетними закладами міста в 2015 році впроваджено 13 енергозберігаючих заходів, на впровадження яких витрачено 6014,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів державного бюджету (ФРР) – 842,0 тис. грн., місцевого бюджету – 4642,0 тис. грн., залучених коштів проекту ЄС/ПРООН – 422,0 тис. грн. та проекту МОМ – 108,0 тис. грн. В тому числі:

1. В закладах освіти на впровадження енергозберігаючих заходів витрачено 3410,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету (ФРР) – 842,0 тис. грн., місцевого бюджету – 2146,0 тис. грн., залучених коштів проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за підтримки ЄС/ПРООН – 422,0 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету виконано утеплення стін в КДНЗ №12 (ясла - садок «Малюк») та замінено віконні блоки в КДНЗ №11 (ясла - садок «Світлячок»). Встановлено 4 теплових лічильника в СЗОШ №1, СЗОШ №5 та МУПК – 2 од.

За рахунок залучених коштів з проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за підтримки ЄС/ПРООН та співфінансування з міського бюджету замінено віконні блоки в СЗОШ №18 та Сєвєродонецькому багатопрофільному ліцеї.

За рахунок залучених коштів з Фонду регіонального розвитку (державного бюджету) замінено віконні та дверні блоки в ДНЗ №43.

2. В закладах спорту на впровадження енергозберігаючих заходів за рахунок коштів міського бюджету витрачено 2496,0 тис. грн. В КДЮСШ-1 замінено віконні блоки, виконано ремонт даху, утеплення фасаду будівлі. В КДЮСШ-3 замінено віконні блоки. Встановлено теплові лічильники в КДЮСШ-2 – 2 од. та Льодовому Палаці – 1 од..

3. В КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» встановлено металопластикові віконні  блоки за рахунок залучених коштів представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ), Японія в сумі 108,0 тис. грн.

В житлово-комунальному господарстві міста в 2015 році впроваджено 6 енергозберігаючих заходів, на впровадження яких витрачено 6583,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 284,0 тис. грн., залучених коштів Північною екологічною корпорацією НЕФКО – 5678,0 тис. грн. та власних коштів підприємств – 621,0 тис. грн. В тому числі:

1. КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів витрачено 404,0 тис. грн.

Встановлено частотний перетворювач на насос вихідної води поз.103 котельні 83 мікрорайону, замінено ділянки теплофікаційної мережі опалення по вул. Силікатній та замінено ділянки внутрішньоквартальних мереж опалення 75 мікрорайону на попередньоізольовані труби.

2. ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів витрачено 217,0 тис. грн.

Проведено технічне переоснащення Замулівського та  Щедрищевського водозаборів із заміною насосного обладнання свердловин №1,3,6,26Б,46Б,47А,

3. КП  «Сєвєродонецькліфт» за рахунок залучених коштів Північною екологічною корпорацією НЕФКО в сумі 5678,0 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 284,0 тис. грн. проведено заміну застарілих світильників  на світлодіодні  світильники (353шт.); встановлено прилади диференційного обліку електроенергії (13 шт.) на вул. Новікова, вул. Донецька, вул. Сметаніна, вул. Маяковського, вул. Науки,  вул. Вілесова,  пр. Гвардійський, 10, вулицях  Лікарняного  містечка.

Також за рахунок коштів міського бюджету в сумі 44,0 тис. грн. встановлено  енергоєфективні світильники «ЖКУ» з лампами «ДНАТ», замість  застарілих світильників  з лампами  розжарювання на вул. Курчатова та  вул. Молодіжна.

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів витрачено 8068,0 тис. грн., виконано технічне переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20 та розпочато роботи з реконструкції розподільчих пристроїв 35-110 кВ, заміні застарілих вимикачів, високовольтних кабелів, апаратури релейного захисту і автоматики (РЗА) та кабельних металоконструкцій.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів році витрачено 21,0 тис. грн. В цеху №3 замінено парових водо підігрівників на електропідігрівники для нагрівання води на ГВП та в цеху електропостачання виведено з експлуатації на ТП-13 два силових трансформатори 6/0,4 кВ 180 кВА.

Всього підприємствами всіх форм власності та бюджетними установами витрачено 20586,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок державного бюджету (ФРР) – 842,0 тис. грн., коштів місцевого бюджету – 4926,0 тис. грн., залучених коштів проекту ЄС/ПРООН – 422,0 тис. грн., проекту НЕФКО – 5678,0 тис. грн.  та проекту МОМ – 108,0 тис. грн., власних коштів цих підприємств та установ – 8710,0 тис. грн.

Ними отримано економію паливно-енергетичних ресурсів – 915 тонни умовного палива. Розрахунковий економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів складає 4961,0 тис. грн. Деякі заходи були впроваджені в листопаді-грудні 2015 року, тому вагома економія паливно-енергетичних ресурсів очікується в наступному році.

В 2015 році в місті проводилась установка або заміна приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів.

Табл.4. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

в 2015 році

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 рік | 2015 рік | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 1405 | 2145 | 152,7 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 1231 | 5540 | в 4,5 рази |
| Лічильники теплової енергії | шт. | 0 | 9 | - |
| Лічильники води | шт. | 1543 | 4824 | в 3,1 рази |

Всього в 2015 році встановлено (чи замінено) 12518 лічильників.

Основну кількість приборів обліку - 11439 од. (91,4% від загальної кількості) встановлено (чи замінено) населенню міста з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок їх власних коштів. В тому числі лічильників газу встановлено 2145 од., лічильників електроенергії – 4497 од., лічильників холодної води – 1270 од., гарячої води – 3527 од.

В бюджетній сфері встановлено (чи замінено) 114 лічильників (0,9% від загальної кількості), в тому числі лічильників електроенергії – 80 од., лічильників теплової енергії – 7 од., лічильників холодної води – 27 од.

В житлово-комунальному господарстві – 495 лічильників (4% від загальної кількості, в тому числі лічильників електроенергії – 493 од., лічильників теплової енергії – 2 од.

Іншими споживачами встановлено 470 лічильників електроенергії  (3,7% від загальної кількості),

Значно зросла кількість встановлених лічильників газу - в 1,5 рази, лічильників води – в 3,1 рази та лічильників електроенергії – в 4,5 рази у зв’язку з підвищенням тарифів на ці послуги.

.IІІ. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2015 році у сумі 12215,0 тис. грн.

Фактично за 2015 рік фінансування енергозберігаючих заходів становило 20571,0 тис. грн., що на 69,3% перевищує запланований Програмою обсяг фінансування на 2015 рік (табл. 6).

Табл.6. Обсяги фінансування заходів Програми в 2015 році

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. |  | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою на 2015 рік | фактично профінансовано в 2015 році |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 4935,00 | 14918,0 | в 3 рази |
| 2 | Державний бюджет | - | 842,0 | - |
| 3 | Обласний бюджет | - | - | - |
| 4 | Місцевий бюджет | 7280,00 | 4926,0 | 67,7 |
|  | Всього | 12215,00 | 20686,0 | 169,3 |

Із загального обсягу фінансування заходів Програми в 2015 році питома вага  державного бюджету складає4,1%., міського бюджету – 23,8%, власних коштів підприємств та інші кошти (залучені кошти міжнародних фінансових організацій) – 72,1%.

З державного бюджету профінансовано 842,0 тис. грн., з обласного бюджету фінансування не відбувалося.

З місцевого бюджету обсяг фінансування склав 67,7% від запланованого Програмою на 2015 рік, фінансування відбувалося в межах затвердженого бюджету на 2015 рік.

Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в 2015 році обсяг фінансування цих заходів перевищує запланований Програмою на 2015 рік в 3 рази і складає 14918,0 тис. грн. Питома вага власних коштів підприємств складає 58,4% (8710,0 тис. грн.), а коштів, залучених з проектів НЕФКО, ЄС/ПРООН та МОМ – 41,6% (6208,0 тис. грн.).

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2015 рік можна констатувати, що в основному вдалося реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

В 2015 році від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР – 915 тонни умовного палива, розрахунковий економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 4961,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 20686,0 тис. грн., або 24%.

Секретар ради							Г.В.Пригеба