СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 320

01 липня 2016 р.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження в новій

редакції Додатку 1 і Додатку 2

до рішення виконкому від

27.04.2016 р. № 201 «Про

підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та

інженерних комунікацій міста

до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років»

Керуючись статтями 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, у зв’язку з  реформування у сфері  житлово-комунального господарства міста, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити в новій редакції Додаток 1 і Додаток 2 до рішення виконкому  «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» від 27.04.2016 р. № 201 (Додаток 1, 2).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кузьмінова О.Ю.

Міський голова                                                                                   В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 01 липня 2016 р. № 320

З А Х О Д И з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років Термін виконання квітень-вересень 2016 року № з\п; Найменування; Один. виміру; Кількість; Відповідальні. 1; 2; 3; 4; 5. 1; КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»; директор Анпілогов Д.В.. 1.1; Котельня 83 мкр.:; начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В.. 1.1.1; Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1; од.; 1. 1.1.2; Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2; од.; 1. 1.1.3; Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3; од.; 1. 1. 1.4; Ремонт та ревізія насосів; од.; 22. 1. 1.5; Ремонт та ревізія запірної арматури; од.; 276. 1. 1.6; Ремонт та ревізія засувок на натрій-катіонітових фільтрах №№ 1,2,3,4,; од.; 12. 1. 1.7; Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів; од.; 9. 1. 1.8; Футеровка пальників котлів; од.; 18. 1.1.9; Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні; од.; 26. 1.1.10; Заміна бака-мірника розсолу; шт.; 1. 1.1.11; Повірка тепло лічильника СВТУ-10 М; шт.; 1. 1.2; Котельня 71 мкр.:. 1.2.1; Ремонт котла ТВГ-8М № 1; од.; 1. 1.2.2; Ремонт котла ТВГ-8М № 2; од.; 1. 1.2.3; Ремонт котла ТВГ-8М № 3; од.; 1. 1.2.4; Ремонт котла ТВГ-8М № 4; од.; 1. 1.2.5; Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів; од.; 8. 1.2.6; Ремонт та ревізія насосів; од.; 12. 1.2.7; Ремонт та заміна запірної арматури; од.; 98. 1.2.8; Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні; од.; 18. 1.3; Модульна котельня по вул. Силікатній:. 1.3.1; Очищення газового фільтру; шт.; 1. 1.3.2; Очищення грязьовика; шт.; 1. 1.3.3; Промивка котлів «Дискус-100В»; шт.; 3. 1.3.4; Повірка теплолічильника СВТУ-10М; шт.; 1. 1.4; Центральні теплові пункти (ЦТП): мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія»; од.; 10; начальник дільниці теплових мереж Копаньов Л.П.. 1.4.1; Ремонт та ревізія водопідігрівачів; шт.; 24. 1.4.2; Ревізія та ревізія насосів; шт.; 30. 1.4.3; Ревізія та ревізія запірної арматури; шт.; 620. 1.5; Теплові мережі:. 1.5.1; Ремонт теплових камер, очищення; шт.; 25. 1.5.2; Ремонт та ревізія сальникових компенсаторів; шт.; 64. 1.5.3; Заміна сальникових компенсаторів; шт.; 3. 1.5.4; Заміна запірної арматури Ду 50мм - Ду 500мм; од.; 20. 1.5.5; Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення від ТК 76-7 до ТК 76-8, від ТК 75-12 до ТК 75-13; п.м; 370. 1.6; Гідровипробування теплових мереж; км; 54. 1.7; Опресування мікрорайонів: №№ 73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,52; буд.; 138. 1.8; Ревізія запірної арматури мікрорайони: №№ 73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,52; буд.; 138. 1.9; Заміна засувної арматури: - засувки: вул. Курчатова, 1,3, 5,4,8,10,22,19,17,21.27,27а,10а; ш. Будівельників, 7,7а,13,13а, 15,17,21,21а,25; пр. Космонавтів,9,11,13,29; пр. Гвардійський, 55,59,63,40,42а; вул. Новікова,11,11а,13,13а,15,15а; од.; 70. - вентилі: вул. Курчатова, 1, 3,5,4,8,10,22,19,17,21,27, 27а, 10а,32,19,19а,19б; ш. Будівельників, 7, 7а,13,13а,15.17,21,21а,25; пр. Космонавтів, 9,11,13,29; пр. Гвардійський, 55, 59,63,40,42а,59а,59б; вул. Новікова,11,11а,13,13а,15,15а; вул. Науки,5,7,9,11,13; вул. Вілєсова,5,11,14,16,18,22,22а; од.; 500. 1.10; Заміна трубопроводів централізованого опалення: вул. Курчатова,1, 3,5,4,8.10,22,19,17,21, 27,27а,10а,32,19,19а,19б,21; ш. Будівельників, 7,7а, 13,13а,15,17,21,21а,25; пр. Космонавтів,9,11,13,29; пр. Гвардійський, 55,59, 63,40,42а,59а,59б; вул. Новікова,11,11а,13,13а,15,15а; вул. Науки,5,7,9,11,13; вул. Гагаріна, 103,95,101а; п.м.; 300. Всього витрати по КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»; тис. грн.; 900,0. 2; ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»; в.о. директора Шамровський О.І.. 2.1; Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів до початку ремонту; км.; 84,220; начальник теплових мереж Тарасенко С.Е.. 2.2; Заміна дефектних ділянок теплотрас; п.м.; 950. 2.3; Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на місцях її встановлення; од.; 200. 2.4; Заміна запірної арматури; од.; 60. 2.5; Ремонт та технічне обслуговування сальникових компенсаторів на місцях їх встановлення; од.; 30. 2.6; Відновлення гідротеплоізоляції.; м3; 50. 2.7; Відновлення асфальтобетонного покриття; м2; 880. 2.8; Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів після закінчення ремонту; км.; 84,220. Всього витрати по ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»; тис. грн.; 959,0. 3; КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька»; директор Тарасов В.І.. 3.1; Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період (з проведенням гідравлічних випробувань систем); буд.; 618. 3.2; Проведення гідропневматичної промивки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення; сист.; 20. 3.3; Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення; буд.; 30. 3.4; Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням; буд.; 11. 3.5; Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків з заміною водопідігрівачів; буд.; 17. 3.6; Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованим опаленням; буд.; 1. 3.7; Капітальний ремонт системи опалення з встановленням циркуляційних насосів; буд.; 5. 3.8; Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання.; буд.; 18. 3.9; Капітальний ремонт колекторів опалення та гарячого водопостачання; буд.; 9. 3.10; Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі; од. од.; 15 150. 3.11; Заміна труб; м.; 500. 3.12; Термоізоляція колекторів опалення та гарячого водопостачання.; м.; 50. Всього витрати по КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька»; тис. грн.; 6 448,720. 4; КП «Житлосервіс «Світанок»; директор Антоненко П.В. 4.1; Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період; буд.; 754. 4.2; Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення; п.м. п.м.; 1279 807. 4.3; Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі в) крани; од. од. од.; 17 115 3. 4.4; Поточний ремонт рулонної покрівлі; буд./м2; 138/4996. 4.5; Поточний ремонт шиферної покрівлі; -//-; 16/422. 4.6; Поточний ремонт під’їздів; од.; 17. 4.7; Ремонт тамбурних дверей; шт.; 15. 4.8; Ремонт та фарбування цоколю; буд./м2; 1/96,7. 4.9; Ремонт козирків; шт.; 6. 4.10; Скління вікон; м2; 175. 4.11; Ремонт відмостки; м2; 305. 4.12; Фарбування газопроводів; буд.; 2. 4.13; Ремонт оголовків димовентканалів; буд./од.; 6/8. Всього витрати по КП «Житлосервіс «Світанок»; тис. грн.; 1 151,1. 5; ОСББ «ЛУЧ» та ОСББ «Схід 2»; керуючий Аністратенко О.В.. 5.1; Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період; буд.; 31. 5.2; Промивка та опресовування систем опалення; сист.; 31. 5.3; Ремонт систем опалення; -//-; 31. 5.4; Заміна трубопроводів:; п.м.; 215. 5.5; Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі; од.; 7 75. 5.6; Поточний ремонт покрівель; буд./м2; 22/1070. 5.7; Поточний ремонт під’їздів; од.; 3. 5.8; Скління вікон; м2; 20. 5.9; Ремонт оголовків димовентканалів; од.; 9. 5.10; Закриття виходів на покрівлю/ горище; од.; 15. 5.11; Закриття сміттєкамер; од.; 4. 5.13; Ремонт та фарбування цоколю; буд./м2; 4/660. 5.14; Ремонт відмостки; буд./м2; 5/25. 5.15; Фарбування газопроводів; буд.; 7. Всього витрати по ОСББ «Луч» та ОСББ «Схід 2»; тис. грн.; 620,0. 6; ОСББ «Гвардійський 48»; голова правління Подоляка О.О.. 6.1; Заміна трубопроводу холодного водопостачання; п.м.; 30. 6.2; Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі; од.; - 32. Всього витрати по ОСББ «Гвардійський, 48»; тис. грн.; 7,0. 7; ОСББ «Сім А»; голова правління Подоляка О.О.. 7.1; Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) гарячого водопостачання; п.м.; 10 30. 7.2; Встановлення тамбурних дверей; шт.; 1. 7.3; Заміна труб зливової каналізації; п.м.; 30. Всього витрати по ОСББ «Сім А»; тис. грн.; 24,0. 8; ОСББ «Партизанська 8»; голова правління Гонтаренко Г.В.. 8.1; Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період; буд.; 1. 8.2; Заміна труб холодного водопостачання; п.м.; 1,5. 8.3; Заміна вентилів; од.; 1. 8.4; Скління вікон; м2; 1. 8.5; Ремонт електромереж з заміною автоматів; од/м2; 5/5. 8.6; Ремонт тамбурних дверей; од.; 2. Всього витрати по ОСББ «Партизанська 8»; тис. грн.; 6,35. 9; Сєвєродонецьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів Філії «УМГ «Харьківтрансгаз»; начальник Головко Ю.О.. 9.1; Промивка та опресовування систем опалення житлових будинків: - вул. Ломоносова, 21 - вул. Горького, 45; сист.; 2; начальник служби ЕВП Манько Д.А.. 9.2; Ревізія запірної арматури; од.; 6. 9.3; Ремонт електричних мереж; сист.; 2. 9.4; Ремонт колектору холодної води; п.м.; 6. Всього витрати по СВУПЗГ; тис. грн.; 5,0. 10; ТОВ «ТАУН СЕРВІС»; генеральний директор Загоруйко С.І.. 10.1; Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозабору; од.; 14; начальник ВНС Бочкур О.В.. 10.2; Ревізія обладнання на водопровідних насосних станціях; од.; 6. 10.3; Ремонт покрівлі свердловин № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору; м2.; 20. 10.4; Ремонт монтажних люків на свердловинах № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору; од.; 3. 10.5; Ремонт колодязів на каналізаційних мережах; од.; 60; начальник служби КНС Лимарь А.М.. 10.6; Чистка колодязів на каналізаційних мережах; од.; 300. 10.7; Заміна кришок люків каналізаційних колодязів; од.; 100. 10.8; Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж; п.м; 4000. 10.9; Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі; п.м.; 324. 10.10; Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі; п.м.; 150; начальник служби ВМ Шевченко В.В.. 10.11; Ремонт і ревізія пожежних гідрантів; од.; 60. 10.12; Заміна запірної арматури на водопровідних мережах; од.; 20. 10.13; Ремонт колодязів на водопровідних мережах; од.; 36. 10.15; Чистка колодязів на водопровідних мережах; од.; 30. 10.16; Заміна кришок люків водопровідних колодязів; од.; 60. 10.17; Ремонт м’якої покрівлі АПК; м2; 50; головний механік Дубовік Ю.М.. 10.18; Відновлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення; м2; 10. 10.19; Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ; од.; 22. Всього витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС»; тис. грн.; 1296,580. 11; КП «Сєвєродонецьккомунсервис»; директор Князь І.М.. 11.1; Підготовка протиожиледних матеріалів а) піску б) солі; т.; 1500 250; начальник дільниці з ремонту, утримання та експлуатації автошляхів Колтунов Є.І., завідуючий складом Резнік І.П.. 11.2; Поточний ремонт доріг; тис. м2; 7,2. 11.3; Поточний ремонт тротуарів; тис. м2; 2,5. 11.4; Придбання холодної АБ суміші; т.; 3,35. 12; КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»; директор Постільга О.М.. 12.1; Капітальний ремонт тролейбусів; од.; 7. Всього витрати по КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»; 823,0. 13; Об’єкти відділу культури міської ради:; В.о. начальника Ульянова С.В.. 13.1; КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»; директор Гринько О.В.. 13.1.1; Чистка грязьовика в рамці управління будівлі; тис. грн.; 0,1. 13.1.2; Набивка сальників, перевірка та ізоляція рамок управління; тис. грн.; 0,15. 13.1.3; Гідравлічне випробування системи опалення; тис. грн.; 4,4. 13.1.4; Фарбування труб в рамці управління МПК та складу декорацій; тис. грн.; 0,15. 13.1.5; Ревізія запірної арматури; тис. грн.; 0,1. 13.1.6; Повірка технічного стану манометрів; тис. грн.; 0,3. Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»; тис. грн.; 5,1. 13.2; КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»; директор Мєтьолкін Г.Г.. 13.2.1; Утеплення вікон та дверей; тис. грн.; 0,0. 13.2.2; Ревізія запірної арматури мереж теплопостачання; тис. грн.; 0,0. 13.2.4; Ревізія та чистка грязьовика; тис. грн.; 0,1. Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»; тис. грн.; 0,1. 13.3; КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»; директор Кішко О.Л.. 13.3.1; Фарбування внутрішніх інженерних комунікацій; тис. грн.; 0,1. 13.3.2; Утеплення та ремонт вхідних дверей; тис. грн.; 0,1. 13.3.3; Гідравлічне випробування системи опалення; од.; 1. Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»; тис. грн.; 0,2. 13.4; КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б.Курлата»; директор Руднєва Н.М. 13.4.1; Ревізія приладів опалення; тис. грн.; 0,1. 13.4.2; Утеплення вікон та дверей; тис. грн.; 0,1. Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата»; тис. грн.; 0,2. 13.5; КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»; в.о. директора Ковальова І.В.. 13.5.1; Підготовка інженерних комунікацій; тис. грн.; 0,2. 13.5.2; Утеплення вікон; тис. грн.; 0,1. Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»; тис. грн.; 0,3. 13.6; КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»; директор Чуйкова Н.А.. 13.6.1; Утеплення вікон; тис. грн.; 0,2. 13.6.2; Фарбування інженерних комунікацій; тис. грн.; 0,3. Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»; тис. грн.; 0,5. 13.7; КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1»; директор Польова М.Д.. 13.7.1; Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика, перевірка сопла та чистка грязьовика; тис. грн.; 0,1. 13.7.2; Проведення зварювальних робіт; тис. грн.; 0,3. 13.7.3; Повірка манометрів; тис. грн.; 0,15. 13.7.4; Повірка теплового лічильника; тис. грн; 3,5. 13.7.5; Гідравлічне випробування системи опалення; од.; 1. 13.7.6; Фарбування приладів системи опалення; тис. грн.; 0,75. Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1»; тис. грн.; 1,3. 17.8; КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»; директор Шматко Л.Є.. 13.8.1; Гідравлічне випробування системи опалення; од.; 1. 13.8.2; Часткова ревізія регістрів системи опалення; тис. грн.; 0,3. 13.8.3; Фарбування інженерних комунікацій; тис. грн.; 0,2. 13.8.4; Повірка манометрів; тис. грн.; 0,15. Всього витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»; тис. грн.; 4,15. 13.9; КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»; директор Іванова Н.М.. 13.9.1; Фарбування інженерних комунікацій; тис. грн.; 0,1. Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»; тис. грн.; 0,1. Всього витрати по Відділу культури міської ради; тис. грн.; 11,95. 14; ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ); директор Кузьмінов Ю.К.. 14.1; Частковий ремонт покрівлі гаражів; м2; 300; заступник директора з АГЧ Турлак Л.В.; механік Сахаров С.О.. 14.2; Опресування системи опалення; буд.; 1. 14.3; Ремонт системи опалення учбових корпусів №№ 1,2,3,майстерні, гуртожитку; м.п.; 150. 14.4; Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу № 2; м2; 1120. Всього витрати по ДНЗ СВПУ; тис. грн.; 180,0. 15; Вище професійне училище № 92 (ВПУ № 92); директор Ліщішин М.В.. 15.1; Ремонт холу (2 поверх) СПК; м2; 106; завгосп Чистенко Р.І.. 15.2; Фарбування спортивного залу; м2; 224. 15.3; Частковий ремонт в санвузлах та умивальниках гуртожитку; м2; 110. 15.4; Ремонт бібліотеки; м 2; 96,3. 15.5; Ремонт сходів між 1 та 2 поверхом в учбовому корпусі; м2; 11. 15.6; Частковий ремонт санвузлів в учбовому корпусі; м2; 170. 15.7; Ремонт холів в гуртожитку; м2; 39,5. 15.8; Фарбування підлоги в тенісному залі та червоному куточку в гуртожитку; м2; 111. 15.9; Заміна вхідних дверей в гуртожитку; шт.; 2. 15.10; Ремонт холу (1поверх) СПК; м2; 109,6. 15.11; Фарбування цоколю їдальні; м2; 168. 15.12; Ревізія запірної арматури; шт.; 28. 15.13; Капітальний ремонт покрівлі їдальні № 12(при наявності фінансування); м2; 516,3; механік Пятушка С.Л.. 15.14; Промивка та опресування системи опалення учбового корпусу по вул. Новікова, 6; шт.; 4. 15.15; Промивка та опресування системи опалення їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22; шт.; 1. Всього витрати по ВПУ № 92; тис. грн.; 199,4. 16; Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей(СПБЛ); директор Гричишкін Б.Я.. 16.1; Ремонт бібліотеки; м2; 75; завгосп Шепель Л.М., керівник ФВ Вовк О.В., механік Дмитренко В.І., комендант Соболь В.П.. 16.2; Фарбування спортивного залу; м2; 311. 16.3; Ремонт коридору 3-го поверху навчального корпусу; м2; 258. 16.4; Частковий ремонт вимикачів на кухні, коридорах, фасаду гуртожитку; од.; 120. 16.5; Ремонт цоколю; м2; 40. 16.6; Частковий ремонт покрівлі будівель; м2; 1800. 16.7; Заміна теплового лічильника в гуртожитку; шт.; 1. 16.8; Ремонт запірної арматури; од.; 6. 16.9; Заміна труб; п.м.; 10. 16.10; Фарбування системи опалення; м2; 15. 16.11; Заміна засувок; шт.; 5. Всього витрати СПБЛ; тис. грн.; 205,640. 17; Сєвєродонецький професійний ліцей (СПЛ); в. о. директора Грошева В.В.. 17.1; Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку; п.м.; 20. 17.2; Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі; п.м.; 50. 17.3; Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку; м2; 110. 17.4; Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі; м2; 110. 17.5; Заміна труб системи водопостачання в гуртожитку на пластикові; п.м.; 100. Всього витрати по СПЛ; тис. грн.; 20,0. 18; Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк; проректор Федоров А.Ю.. 18.1; Встановлення автономної модульної котельні за адресою пр. Центральний, 59; од.; 1. 18.2; Встановлення автономної модульної котельні за адресою бул. Дружби Народів, 41б (гуртожиток); од.; 1. 18.3; Ревізія засувок теплових пунктів учбового та лабораторного корпусу; од.; 4. 18.4; Заміна радіаторів в гуртожитку; од.; 72. 18.5; Чищення грязьовика в учбовому та лабораторному корпусі; од.; 2. 18.6; Заміна вікон в головному корпусі за адресою пр. Центральний, 59; од.; 240. 18.7; Заміна вікон в гуртожитку за адресою бул. Дружби Народів, 41б; од.; 66. 18.8; Заміна вікон в учбовому корпусі за адресою вул. донецька, 41; од.; 16. Всього витрати по СТІ; тис. грн.; 1320,0. 19; Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»; директор Ханювченко О.В.. 19.1; Капітальний ремонт опірних ферм та стелі ванної басейну; тис. грн.; 236,146. 19.2; Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванни басейну; тис. грн.; 1683,92. 19.3; Капітальний ремонт опалення приміщення ванни басейну; тис. грн.; 284,9. 19.4; Капітальний ремонт чаші басейну; тис. грн.; 1107,277. 19.5; Капітальний ремонт обладнання чаші басейну; тис. грн.; 1474,916. 19.6; Капітальний ремонт спортзалу басейну; тис. грн.; 260. 19.7; Капітальний ремонт опалення приміщення спортзалу басейну; тис. грн.; 122,820. 19.8; Поточний ремонт приміщень; тис. грн.; 15. Всього витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко»; тис. грн.; 7310,054. 20; Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради:; начальник Кузьменко Ю.О.. 20.1; ДЮСШ № 1; директор Чеботарьов Е.В. 20.1.1; Капітальний ремонт тенісних кортів; тис. грн.; 265. 20.1.2; Заміна віконних та дверних блоків; тис. грн.; 878. 20.1.3; Капітальний ремонт залу боротьби за адресою вул. Б. Ліщини, 21а; тис. грн.; 528. 20.1.4; Реконструкція системи опалення тенісних кортів; тис. грн.; 801. 20.1.5; Заміна системи освітлення з використанням LED- світильників; тис. грн.; 1871. 20.1.7; Фарбування спортивних залів; од.; 3. Всього витрати по ДЮСШ №1; тис. грн.; 4343,0. 20.2; ДЮСШ № 2; директор Ковбасюк О.О.. 20.2.1; Ремонт покрівлі будинку фізичної культури; м2; 1518. 20.2.2; Реконструкція тепло та водопостачання; п.м.; 600. 20.2.3; Ремонт спортивних залів, підсобних приміщень та роздягалень; м2; 1160. 20.2.4; Заміна віконних блоків східної трибуни; м2; 90. 20.2.7; Утеплення фасаду Будинку Фізкультури; м2; 1750. Всього витрати по ДЮСШ № 2; тис.грн.; 1838,797. 20.3; ДЮСШ № 3; директор Ординець О.В.. 20.3.1; Фарбування спортивного залу; м2; 11320. 20.3.2; Заміна склоблоків на цеглу; м2; 112,5. 20.3.3; Капітальний ремонт каналізації; м2; 465. 20.3.4; Ремонт покрівлі адміністративної будівлі; м2; 5. Всього витрати по ДЮСШ № 3; тис.грн.; 670,382. 20.4; Льодовий Палац спорту; директор Загагулько С.М.. 20.4.1; Реконструкція системи опалення; од.; 5. 20.4.2; Поточний ремонт системи опалення; п.м; 20. 20.4.3; Повірка манометрів; од.; 4. 20.4.4; Ремонт покрівлі; м2; 825. 20.4.5; Ремонт стелі спортивного залу; м2; 126. 20.4.6; Ремонт, утеплення вікон та дверей; шт.; 10. 20.4.7; Ревізія запірної арматури, чистка грязьовиків, промивка системи опалення; шт.; 15. Всього витрати по Льодовому Палацу спорту; тис.грн.; 321,0. Всього витрати по Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту; тис. грн.; 7173,179. 21; Об’єкти відділу освіти міської ради:; начальник Каширіна О.Г.. 21.1; Придбання вугілля для СЗШ № 19; т.; 25. 21.2; Повірка теплових лічильників; од.; 16. 21.3; Придбання вогнегасників; од.; 230. 21.4; Перезарядка вогнегасників; од.; 200. 21.5; Вогнезахисна обробка дерев’яної покрівлі; м2.; 9629. 21.6; Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів; шт.; 6. 21.7; Гідравлічне випробування системи опалення; шт.; 41. 21.8; Хімічна промивка поверхонь нагріву бойлерів та теплові випробування бойлерної установки; шт.; 6. 21.9; Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1; тис. грн.; 955. 21.10; Капітальний ремонт системи водовідведення, холодного та гарячого водопостачання в дитячо-юнацькій школі № 1; тис. грн.; 55. 21.11; Капітальний ремонт системи електропостачання в дитячо-юнацькій школі № 1; тис. грн.; 110. 21.12; Придбання протипожежних дверей для СЗШ №1; тис. грн.; 15,8. 21.13; Придбання генераторів; тис. грн.; 49. 21.14; Капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок»; тис. грн.; 196,232. 21.15; Капітальний ремонт та установка тепло лічильника у комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка»; тис. грн.; 45,079. 21.16; Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, холодного водопостачання та опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк»; тис. грн.; 258,0. 21.17; Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації); тис. грн.; 739,694. 25.18; Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів Сєвєродонецького начально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія»; тис. грн.; 795,403. 21.19; Капітальний ремонт дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу; тис. грн.; 422,865. 21.20; Капітальний ремонт електромереж; шт.; 8. 21.21; Капітальний ремонт СЗОШ № 15 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення); тис. грн.; 58,738. 21.22; Капітальний ремонт СЗОШ № 6 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення, утеплення покриття підлоги); тис. грн.; 84,674. Всього витрати по Відділу освіти міської ради; тис. грн.; 5252,595. 22; КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів»; директор Лєгостаєва О.В.. 22.1; Поточний ремонт покрівлі переходів; м2; 180; заступник директора з АГЧ Мармута Л.Т.. 22.2; Заміна радіаторів системи опалення учбового корпусу; тис. грн.; 26,548. 22.3; Опресовка обладнання теплопунктів; од.; 3. Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів»; тис. грн.; 183,514. 23; КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокофьєва»; директор Яворська М.В.. 23.1; Проведення опресовки системи опалення; од.; 1; заступник директора Дегтярьов В.М.. 23.2; Заміна труб та вентилів системи опалення; од.; 12. 23.3; Утеплення вікон і дверей; од.; 8. 23.4; Заміна лічильників та манометрів; од.; 6. 23.5; Чистка грязьовиків; од.; 2. 23.6; Поточний ремонт покрівлі; м2; 120. Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва»; тис. грн.; 12,560. 24; Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. В. Даля; директор Жученко Є.В.. 24.1; Ремонт покрівлі лабораторного корпусу; м2; 840; заступник директора Павліченко М.Є.. 24.2; Ремонт покрівлі навчального корпусу; м2; 900. 24.3; Ремонт системи опалення; од.; 3. Всього витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікуму СХМТ СНУ ім. В. Даля; тис. грн.; 830,0. За підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів Управління охорони здоров’я відповідає начальник Управління Водяник Р.В. Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від 01 липня 2016р. № 320

СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Кузьмінов О.Ю.      - заступник міського голови, начальник штабу,

Ковалевський А.А. - начальник УЖКГ міськради, заступник начальника штабу,

Ананьєва Г.С.         - заступник начальника відділу ЖКГ УЖКГ міськради, секретар штабу.

Члени штабу:

Потапкін К.В.         - заступник начальника УЖКГ міськради,

Харченко М.Є.       - начальник відділу ЖКГ УЖКГ міс ради,

Шевченко В.О.       - головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності 			Головного Управління  Держпродспоживслужби в Луганській області

(за згодою),

Жукова О.В.	          - старший державний інспектор з енергетичного нагляду

Сєвєродонецького відділення Державної інспекції з енергетичного

нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у

Луганській області (за згодою).

Керуючий справами виконкому 					Ю.А. Журба