Додаток

до рішення виконкому

від «_____» ____________ № _____

ДОБОВИЙ ГРАФІК

роботи мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька

(час Київський, з урахуванням порядку обчислення часу на території України)

| Місяць | Числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 |  |  |  | 6-10 |  |  |  | 11-15 |  |  |  | 16-20 |  |  |  | 21-25 |  |  |  |
|  | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл | Вкл | Відкл |
| Січень | 16-14 | 24-00 | 5-00 | 6-43 | 16-21 | 24-00 | 5-00 | 6-42 | 16-26 | 24-00 | 5-00 | 6-41 | 16-32 | 24-00 | 5-00 | 6-38 | 16-40 | 24-00 | 5-00 | 6-34 |
| Лютий | 16-57 | 24-00 | 5-00 | 6-23 | 17-04 | 24-00 | 5-00 | 6-16 | 17-11 | 24-00 | 5-00 | 6-08 | 17-20 | 24-00 | 5-00 | 6-00 | 17-27 | 24-00 | 5-00 | 5-52 |
| Березень | 17-39 | 24-00 | 5-00 | 5-37 | 17-49 | 24-00 | 5-00 | 5-25 | 17-54 | 24-00 |  |  | 18-04 | 24-00 |  |  | 18-11 | 24-00 |  |  |
| Квітень | 19-27 | 24-00 |  | 5-32 | 19-36 | 24-00 |  | 5-21 | 19-43 | 24-00 |  | 5-10 | 19-51 | 24-00 |  | 5-01 | 19-59 | 24-00 |  | 4-50 |
| Травень | 20-16 | 24-00 |  | 4-31 | 20-24 | 24-00 |  | 4-21 | 20-31 | 24-00 |  | 4-12 | 20-40 | 24-00 |  | 4-04 | 20-48 | 24-00 |  | 3-57 |
| Червень | 21-02 | 24-00 |  | 3-46 | 21-07 | 24-00 |  | 3-41 | 21-12 | 24-00 |  | 3-39 | 21-15 | 24-00 |  | 3-37 | 21-17 | 24-00 |  | 3-38 |
| Липень | 21-17 | 24-00 |  | 3-43 | 21-14 | 24-00 |  | 3-47 | 21-10 | 24-00 |  | 3-52 | 21-06 | 24-00 |  | 3-58 | 21-00 | 24-00 |  | 4-04 |
| Серпень | 20-43 | 24-00 |  | 4-21 | 20-34 | 24-00 |  | 4-29 | 20-26 | 24-00 |  | 4-36 | 20-16 | 24-00 |  | 4-44 | 20-07 | 24-00 |  | 4-52 |
| Вересень | 19-43 | 24-00 |  | 5-08 | 19-32 | 24-00 |  | 5-16 | 19-21 | 24-00 |  | 5-25 | 19-10 | 24-00 |  | 5-33 | 19-00 | 24-00 |  | 5-39 |
| Жовтень | 18-38 | 24-00 |  | 5-53 | 18-30 | 24-00 |  | 5-59 | 18-17 | 24-00 |  | 6-08 | 18-07 | 24-00 |  | 6-15 | 17-58 | 24-00 |  | 6-23 |
| Листопад | 16-40 | 24-00 | 5-00 | 5-39 | 16-33 | 24-00 | 5-00 | 5-47 | 16-26 | 24-00 | 5-00 | 5-54 | 16-21 | 24-00 | 5-00 | 6-01 | 16-15 | 24-00 | 5-00 | 6-08 |
| Грудень | 16-08 | 24-00 | 5-00 | 6-22 | 16-06 | 24-00 | 5-00 | 6-28 | 16-06 | 24-00 | 5-00 | 6-33 | 16-07 | 24-00 | 5-00 | 6-36 | 16-08 | 24-00 | 5-00 | 6-39 |

(продовження)

| Місяць | Числа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26-30 |  |  |  |
|  | Вкл | Викл | Вкл | Викл |
| Січень | 16-48 | 24-00 | 5-00 | 6-30 |
| Лютий | 17-35 | 24-00 | 5-00 | 5-42 |
| Березень | 18-19 | 24-00 |  |  |
| Квітень | 20-08 | 24-00 |  | 4-40 |
| Травень | 20-55 | 24-00 |  | 3-51 |
| Червень | 21-18 | 24-00 |  | 3-40 |
| Липень | 20-52 | 24-00 |  | 4-11 |
| Серпень | 19-56 | 24-00 |  | 5-00 |
| Вересень | 18-48 | 24-00 |  | 5-45 |
| Жовтень | 17-50 | 24-00 |  | 6-30 |
| Листопад | 6-11 | 24-00 | 5-00 | 6-16 |
| Грудень | 16-11 | 24-00 | 5-00 | 6-41 |

Примітка: в залежності від погодних умов час включення або відключення змінюється з урахуванням наступних умов:

| № з/п | Умови погоди: | Відхилення від графіку |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хмарність верхнього ярусу | 4-6 хвилин |
| 2 | Хмарність середнього ярусу | 5-8 хвилин |
| 3 | Низькі хмари | 7-8 хвилин |
| 4 | Суцільна низька хмарність | 10-15 хвилин |
| 5 | Дрібний дощ | 18-20 хвилин |

Керуючий справами 						                                               Ю.А.Журба