СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №  16

« 17 » січня   2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження проекту реконструкції

З метою забезпечення розвитку інфраструктури міста, відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 № 560, а також враховуючи позитивний експертний висновок                       ТОВ «БУД-ВІК» від 27.12.2016р. № 13-0546-Е-КЧ, розглянувши проектно-кошторисну документацію на реконструкцію вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок «Сонечко») за адресою:м. Сєвєродонецьк, вул.. Маяковського, 19 , згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити проект «Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок “Сонечко”)»

| Показники | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вид будівництва | Реконструкція |  |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 19.11.2016р. | тис. грн. | 7483,279 |
| у тому числі: |  |  |
| - Будівельні роботи | тис. грн. | 4949,820 |
| - Устаткування | тис. грн. | 834,748 |
| - Інші витрати | тис. грн. | 1698,711 |
| Площа забудови | м2 | 530,5 |
| Загальна площа | м2 | 787,83 |
| Демонтаж старого асфальтного покриття | м2 | 170 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4 | 100шт | 1,17 |
| Лампи енергозберігаючі 20 Вт/15 Вт | шт. | 22/27 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водо-газопровідних неоцинкованих труб діаметром 20мм/25мм/32мм/88мм | 100м2 | 0,01/0,005/0,01/0,21 |
| Установлення камер приливних та витяжних | камера | 5 |
| Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,9 |
| Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 3,8 |
| Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10 комплектів | 2 |
| Монтаж прибору системи сигналізації | шт. | 1 |
| Монтаж повідомлювача пожежного ручного шт. | шт. | 13 |
| Тривалість реконструкції | міс. | 6 |

- Начальнику відділу капітального будівництва Абраменко Р.Л. організувати підготовку проектів договорів підряду з визначенням вартості будівництва проекту, форм розрахунків за виконані роботи та майнові відповідальності за порушення умов цього договору підряду.

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови					А.В.Коростельов