СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 289

16 травня 2017 р.

м. Сєвєродонецьк

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»(Додаток 1).

2. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» (Додаток 2).

3.Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради, як втративших чинність:

- від 27.04.2016 р.№ 201 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2015 -2016 років»;

- від 01.06.2016 р. № 320 «Про затвердження в новій редакції Додатку 1 та Додатку 2 до рішення виконкому від 27.04.2016 р.№ 201 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2015 -2016 років».

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Яроша О.І.

Заступник міського голови                                                       О.В. Ольшанський

Додаток 1

до рішення виконкому

від 16 травня 2017 р. № 289

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018 років

Термін виконання квітень-вересень 2017 року

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» Перелік робіт затверджено Заходами по підготовці обладнання котелень, ЦТП, теплових мереж(головних колекторів та внутрішньоквартальних мереж) до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 рр. |  |  | директор Чернишин П.Г. |
| 1.1 | Котельня 83мкр. |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | - ремонт та ревізія котла ПТВМ-30М №1 | од. | 1 |  |
| 1.1.2 | - ремонт та ревізія котла ПТВМ-30М №2 | од. | 1 |  |
| 1.1.3 | - ремонт та ревізія котла ПТВМ-30М №3 | од. | 1 |  |
| 1.1.4 | - ремонт та ревізія насосів | од. | 20 |  |
| 1.1.5 | - ремонт та ревізія запірної арматури | од. | 276 |  |
| 1.1.6 | - ремонт та ревізія засувок на натрій-катіонитових фільтрах № 1, 2, 3, 4 | од. | 12 |  |
| 1.1.7 | - ремонт та ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 |  |
| 1.1.8 | - футеровка пальників котлів | од. | 18 |  |
| 1.1.9 | - ремонт та ревізія газового обладнання, арматури в ГРП та котельні | од. | 26 |  |
| 1.1.10 | - ремонт димової труби котельні | од. | 1 |  |
| 1.1.11 | - заміна ПЗК-200 на котлах ПТВМ30/150 № 1, 2 | од. | 2 |  |
| 1.1.12 | - чистка баків:мокрого зберігання солі, робочої води, розпушування, підживлювального бака | од. | 4 |  |
| 1.1.13 | - проведення експертного обстеження котлів ПТВМ30/150 № 2, 3 та трубопроводу рег. № 945 | од. | 3 |  |
| 1.2 | Котельня 71 мкр. |  |  |  |
| 1.2.1 | - ревізія котлів ТВГ-8М №1,2,3,4 | од. | 4 |  |
| 1.2.2 | - ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 8 |  |
| 1.2.3 | - ревізія насосів | од. | 12 |  |
| 1.2.4 | - ревізія запірної арматури | од. | 98 |  |
| 1.2.5 | Ревізія запірної арматури на фільтрах № 1, 2, 3 | од. | 9 |  |
| 1.2.6 | Перевірка газового лічильника вузла обліку природного газу | од. | 1 |  |
| 1.2.7 | Ремонт сольових приямків № 1,2 | од. | 2 |  |
| 1.2.8 | Проведення експертного обстеження трубопроводу рег. № 944 | од. | 1 |  |
| 1.3 | Модульна котельня по вул. Силікатная |  |  |  |
| 1.3.1 | - повірка газового лічильника вузла обліку природного газу | од. | 1 |  |
| 1.3.2 | - чистка газових форсунок котлів («Дискус-100В») № 1, 2, 3 | од. | 3 |  |
| 1.3.3 | - чистка фільтра ЗМВ | од. | 1 |  |
| 1.3.4 | - заміна 3-х ходового крана в ШРП | од. | 2 |  |
| 1.3.5 | - заміна манометрів ДМ-100 в ШРП | од. | 1 |  |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП) мкр. № 69,73,75,76,77,78,79,82,83 ЦТП «Мрія» | од. | 10 | Начальник дільниці теплових мереж Копанев Л.П. |
| 1.4.1 | - ревізія водопідігрівачів | од. | 24 |  |
| 1.4.2 | - ревізія насосів | од. | 30 |  |
| 1.4.3 | - ревізія запірної арматури | од. | 590 |  |
| 1.5 | Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання колекторів вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, ш. Будівельників, мкр. № 52,73,75-84 | км | 56,64 |  |
| 1.5.1 | - ремонт теплових камер, очищення | од. | 12 |  |
| 1.5.2 | - ремонт та ревізія сальникових компенсаторів | од. | 52 |  |
| 1.5.3 | - заміна запірної арматури Ду 50 мм-Ду 500мм | од. | 24 |  |
| 1.5.4 | - заміна колектора трубопроводу опалення | м | 610 |  |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж опалення | км | 54 |  |
|  | Всього витрати по КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис.грн. | 1490,0 |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  | В. о. директора Чумак А.М. |
| 2.1 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів до початку ремонту | км | 84,220 | Головний інженер Фєдічкін О.І. |
| 2.2 | Заміна дефектних ділянок теплотрас | м.п. | 550 |  |
| 2.3 | Поточний ремонт водогрійного котла ст. № 1 | од. | 1 |  |
| 2.4 | Поточний ремонт водогрійного котла ст. № 2 | од. | 1 |  |
| 2.5 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів після закінчення ремонту | км | 84,220 |  |
|  | Всього витрати по ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис.грн. | 500,0 |  |
| 3 | КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» |  |  | директор Тарасов В.І |
| 3.1 | Труба ГОСТ 3262 Ду 15*2,5 мм | м | 1268 | директор Тарасов В.І |
| 3.2 | Труба ГОСТ 3262 Ду 20*2,8 мм | м | 1364 |  |
| 3.3 | Труба ГОСТ 3262 Ду 25*3,2 мм | м | 440 |  |
| 3.4 | Труба ГОСТ 3262 Ду 32*3,2 мм | м | 650 |  |
| 3.5 | Труба ГОСТ 3262 Ду 40*3,5 мм | м | 650 |  |
| 3.6 | Труба Е/З 57*3,5 мм | м | 1200 |  |
| 3.7 | Труба Е/З 78*4 мм | м | 240 |  |
| 3.8 | Труба Е/З 89*4 мм | м | 150 |  |
| 3.9 | Труба Е/З 108*4,5 мм | м | 50 |  |
| 3.10 | Засувка Ду 50 | од. | 120 |  |
| 3.11 | Засувка Ду 80 | од. | 95 |  |
| 3.12 | Засувка Ду 100 | од. | 31 |  |
| 3.13 | Кран кульовий Ду 15 | од. | 730 |  |
| 3.14 | Кран кульовий Ду 20 | од. | 790 |  |
| 3.15 | Кран кульовий Ду 25 | од. | 250 |  |
| 3.16 | Кран кульовий Ду 32 | од. | 20 |  |
| 3.17 | Кран кульовий Ду 40 | од. | 55 |  |
| 3.18 | Кран кульовий Ду 50 | од. | 54 |  |
| 3.19 | Кран кульовий фланцевий Ду 40 | од. | 40 |  |
| 3.20 | Кран кульовий фланцевий Ду 50 | од. | 15 |  |
| 3.21 | Фланець Ду 40 | од. | 10 |  |
| 3.22 | Фланець Ду 50 | од. | 8 |  |
| 3.23 | Відвід Ду 50 | од. | 25 |  |
| 3.24 | Відвід Ду 76 | од. | 25 |  |
| 3.25 | Відвід Ду 89 | од. | 15 |  |
| 3.26 | Відвід Ду 108 | од. | 15 |  |
| 3.27 | Різьба коротка Ду 15 | од. | 630 |  |
| 3.28 | Різьба коротка Ду 20 | од. | 700 |  |
| 3.29 | Різьба коротка Ду 25 | од. | 230 |  |
| 3.30 | Різьба коротка Ду 40 | од. | 70 |  |
| 3.31 | Різьба коротка Ду 57 | од. | 80 |  |
|  | Всього витрати по КП «ЄАДСС» | тис.грн. | 1122,092 |  |
| 4 | КП «Житлосервіс «Світанок» |  |  | директор Антоненко П.В |
| 4.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 727 | директор Антоненко П.В |
| 4.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | м.п. | 1000 870 |  |
| 4.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 22 53 |  |
| 4.4 | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 133/5270 |  |
| 4.5 | Ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 35/454 |  |
| 4.6 | Ремонт під’їздів | од. | 76 |  |
| 4.7 | Ремонт оголовків | буд./од. | 26 |  |
| 4.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 10/735 |  |
| 4.9 | Ремонт козирків | од. | 22 |  |
| 4.10 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/155 |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Світанок» | тис.грн. | 6036 |  |
| 5 | ПАТ «Укртрансгаз» Філія «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» Сєвєродонецькелінійневиробниче управління магістральних газопроводів |  |  | начальник Головко Ю.О. |
| 5.1 | Промивка та опресовування систем опалення житлових будинків: - вул. Ломоносова, 21 - вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВП Манько Д.А. |
| 5.2 | Ревізія запірної арматури | од. | 6 |  |
| 5.3 | Ремонт електричних мереж | сист. | 2 |  |
| 5.4 | Ремонт колектору холодної води | м.п. | 6 |  |
|  | Всього витрати по СВУПЗГ | тис.грн. | 5,0 |  |
| 6 | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» |  |  | генеральний директор Загоруйко С.І. |
| 6.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозаборів | од. | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 6.2 | Заміна ділянок опалення виробничих приміщень Щедрищевського водозабору із заміною електричного котла | од. | 1 |  |
| 6.3 | Ремонт покрівлі свердловин № 9А Замулівського водозабору, машинного залу та побутових приміщень Щедрищевського водозабору | м2 | 300 |  |
| 6.4 | Реконструкція приладів опалення приміщень охорони Щедрищевського та Замулівського водозаборів | од. | 3 |  |
| 6.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. |
| 6.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 |  |
| 6.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 |  |
| 6.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | м.п. | 4000 |  |
| 6.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | м.п. | 306 |  |
| 6.10 | Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі | м.п. | 362 | начальник служби ВМ Шевченко В.В. |
| 6.11 | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |  |
| 6.12 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 20 |  |
| 6.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 36 |  |
| 6.14 | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 |  |
| 6.15 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 |  |
| 6.16 | Ремонт м’якої покрівлі АПБ | м2 | 30 | головний механік Дубовік Ю.М. |
| 6.17 | Відновлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення | м2 | 10 |  |
| 6.18 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ | од. | 22 |  |
|  | Всього витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис.грн. | 1493,72 |  |
| 7 | КП«Сєвєродонецьккомунсервис» |  |  | В.о. директора Кравцов О.В. |
| 7.1 | Придбання солі | т | 278 | Завідуючий складом Резнік І.П. |
| 7.2 | Придбання піску | т | 2000 | Завідуючий складом Резнік І.П. |
| 7.3 | Приготування ПСС | т | 2200 | Начальник дільниці з ремонту, утриманню та експлуатації автошляхів Шеховцова Т.А. |
| 7.4 | Поточний ремонт доріг | м2 | 5000 | Заступник директора Жмихов В.В. |
| 7.5 | Придбання холодної АБ суміші | т | 3,5 | Начальник дільниці з ремонту, утриманню та експлуатації автошляхів Шеховцова Т.А. |
|  | Всього витрати КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | тис. грн. | 2870,27 |  |
| 8 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  | директор Бринза В.О. |
| 8.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 7 | Начальник СРС Хорошко Ю.В. |
| 8.2 | Капітальний ремонт контактної мережі по ш. Будівельників | км | 2,86 | Начальник СЕГ Золотарев В.В. |
|  | Всього витрати по КП «СТрУ» | тис.грн. | 1461,6 |  |
| 9 | Об’єкти відділу культури міської ради: |  |  | начальник Грачова Т.В. |
| 9.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  |  | директор |
| 9.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі та складу декорацій |  |  |  |
| 9.1.2 | Проведення ізоляції рамок управління будівлі та складу декорацій |  |  |  |
| 9.1.3 | Промивання теплових мереж ЦТП системи теплопостачання |  |  |  |
| 9.1.4 | Фарбування труб в рамці управління будівлі та складу декорацій | тис.грн. | 0,15 |  |
| 9.1.5 | Ревізія запірної арматури |  |  |  |
| 9.1.6 | Проведення теплоізоляції споруд, теплових опор, вікон, дверей |  |  |  |
| 9.1.7 | Перевірка технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів та інше |  |  |  |
| 9.1.8 | Держповірка манометрів | тис. грн. | 0,68 |  |
| 9.1.9 | Проведення протиаварійних тренувань з відповідним персоналом та забезпечення робоче місце оперативною та технічною документацією |  |  |  |
| 9.1.10 | Поведення опресування опалювальних систем будівлі та складу декорацій | тис.грн. | 3,5 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | тис.грн. | 4,330 |  |
| 9.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» та КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | будівля | 1 | директор |
| 9.2.1 | Опресування опалювальної системи будівлі | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по КПНЗ Сєвєродонецька дитяча художня школа» КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | тис.грн. | 3,5 |  |
| 9.3 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  |  | директор |
| 9.3.1 | Огляд внутрішніх інженерних комунікацій та запірної арматури (кранів маєвського) | тис.грн. | 0,2 |  |
| 9.3.2 | Утеплення приміщення та заміна вхідних дверей | тис.грн. | 200,0 |  |
| 9.3.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» | тис.грн. | 200,2 |  |
| 9.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» |  |  | директор |
| 9.4.1 | Придбання освітлювальних приладів | од. | 100 |  |
| 9.4.2 | Фарбування опалювальної системи | сис. | 1 |  |
| 9.4.3 | Утеплення вхідних дверей | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» | тис.грн. | 1,25 |  |
| 9.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |  |  | директора |
| 9.5.1 | Скління вікон | тис.грн. | 2,4 |  |
| 9.5.2 | Утеплення вікон | тис.грн. | 0,155 |  |
| 9.5.3 | Придбання будівельних матеріалів | тис.грн. | 0,209 |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис.грн. | 2,764 |  |
| 9.6 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  | директор |
| 9.6.1 | Утеплення вікон | тис.грн. | 0,2 |  |
| 9.6.2 | Придбання та встановлення вхідних металевих дверей | тис.грн. | 7,3 |  |
| 9.6.3 | Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту залу дозвілля та творчості | тис.грн. | 0,55 |  |
| 9.6.4 | Ремонт приміщення сектору інформаційно-комп’ютерних послуг після залиття (придбання лінолеуму, встановлення металопластикового вікна, фарбування приладу опалення) | тис.грн. | 6,15 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | тис.грн. | 14,200 |  |
| 9.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |  |  | директор |
| 9.7.1 | Вимір опору | тис.грн. | 2,5 |  |
| 9.7.2 | Держповірка манометрів | тис.грн. | 0,204 |  |
| 9.7.3 | Гідравлічне випробування вузла обліку теплової енергії | тис. грн | 3,5 |  |
| 9.7.4 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 9.7.5 | Фарбування запірної арматури | тис.грн. | 0,15 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис.грн. | 3,054 |  |
| 9.8 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  | директор |
| 9.8.1 | Санітарно-гігієнічнаобробка систем теплопостачання | 2 рази на рік |  |  |
| 9.8.2 | Зовнішнійогляд та перевіркавсіх систем опалювання | 1 рази на рік |  |  |
| 9.8.3 | Оглядвсіх систем опалюванняспільно з представником«Житлосервісу» | 1 рази на рік |  |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | тис.грн. | 0 |  |
|  | Всього витрати по Відділу культури міської ради | тис.грн. | 29,098 |  |
| 10 | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ) |  |  | директор Кузьмінов Ю.К. |
| 10.1 | Ремонт м’якої покрівлі учбових майстерень, гуртожитку, актового та спортивного залів | м2 | 700 | заступник директора з АГЧ Турлак Л.В.; механік Сахаров С.О. |
| 10.2 | Опресування системи опалення | буд. | 1 |  |
| 10.3 | Ремонт системи опалення учбових корпусів №№ 1,2, майстерні, гуртожитку,спортивного залу | м.п. | 150 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис.грн. | 392,0 |  |
| 11 | Вище професійне училище № 92 (ВПУ № 92) |  |  | директор Ліщішин М.В. |
| 11.1 | Ремонт холу (1 поверх) СПК | м2 | 105,6 | завгосп Чистенко Р.І. |
| 11.2 | Ремонт тамбура учбового корпусу | м2 | 9 |  |
| 11.3 | Ремонт крильця учбового корпусу | м2 | 6 |  |
| 11.4 | Заміна вхідних дверей в гуртожитку (при наявності коштів) | од. | 2 |  |
| 11.5 | Фарбування підлоги в спортивному залі | м2 | 224 |  |
| 11.6 | Ремонт холу 1 поверх учбового корпусу | м2 | 85 |  |
| 11.7 | Частковий ремонт їдальні № 66 (кабінет завідуючої) | м2 | 15 |  |
| 11.8 | Ремонт коридорів 3-го поверху СПК | м2 | 32 |  |
| 11.9 | Частковий ремонт санвузлів в гуртожитку, учбовому корпусі, їдальні № 12, СПК | м2 | 280 |  |
| 11.10 | Капітальний ремонт покрівлі їдальні № 12 (2-га частина) | м2 | 250 | механік Пятушка С.Л. |
| 11.11 | Заміна світильників та настил лінолеуму в кабінеті № 7 | м2 | 72 |  |
| 11.12 | Ремонт покрівлі підстанції (при наявності коштів) | м2 | 69,19 |  |
| 11.13 | Ревізія запірної арматури до початку опалювального сезону | корпус | 5 |  |
| 11.14 | Промивка та опресування системи опалення та теплопунктів учбового комплексу по вул. Новікова, 6 | од. | 4 |  |
| 11.15 | Промивка та опресовка опалювальної системи та їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис.грн. | 528,6 |  |
| 12 | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ) |  |  | директор Гричишкін Б.Я. |
| 12.1 | Ремонт 8-ми житлових кімнат, умивальників, кухні, сушильні, сходових маршів, входу гуртожитку | м2 | 380 | завгосп Шепель Л.М., механік Дмитренко В.І., |
| 12.2 | Частковий ремонт санвузлів гуртожитку | м2 | 38 |  |
| 12.3 | Частковий ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 та майстерень | м2 | 1200 |  |
| 12.4 | Частковий ремонт їдальні | м2 | 36 |  |
| 12.5 | Заміна світильників у гуртожитку | од. | 14 |  |
| 12.6 | Заміна регістрів та кранів Маєвського | од. | 12 |  |
| 12.7 | Проведення ревізії запірної арматури до початку опалення | корпус | 4 |  |
| 12.8 | Ремонт коридору 3-го поверху навчального корпусу | од. | 95,7 |  |
| 12.9 | Промивка та опресовка опалювальної системи та теплопунктів усіх об’єктів | од. | 4 |  |
| 12.10 | Фарбування підлоги у спортзалі | м2 | 15 |  |
|  | Всього витрати СПБЛ | тис.грн. | 386,5 |  |
| 13 | Сєвєродонецький професійний ліцей (СПЛ) |  |  | в. о. директора Грошева В.В. |
| 13.1 | Заміна вікон в учбовому корпусі на металопластикові | шт. | 56 | завгосп механік |
| 13.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі: - труби ф 57 - труби ф 80 - труби ф 20 | м.п. м.п. м.п. | 30 20 30 |  |
| 13.3 | Частковий ремонт системи опалення у гуртожитку: - труби ф 80 - труби ф 40 | м.п. м.п. | 10 5 |  |
| 13.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон та дверей в учбовому корпусі | м2 | 100 |  |
| 13.5 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон та дверей у гуртожитку | м2 | 100 |  |
|  | Всього витрати поСєвєродонецький професійний ліцей | тис.грн. | 408799 |  |
| 14 | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк |  |  | проректор Федоров А.Ю. |
| 14.1 | Заміна віконних блоків в лабораторному корпусі СНУ ім. В.Даля (вул. Донецька, 41) | тис.грн. | 1500,0 | проректор Федоров А.Ю. |
| 14.2 | Заміна віконних блоків в учбовому корпусі СНУ ім. В.Даля (вул. Донецька, 41) | тис.грн. | 1500,0 |  |
| 14.3 | Закінчення робіт по утепленню фасаду і заміні покрівлі в гуртожитку (вул. Маяковського, 24) | тис.грн. | 4000,0 | Стовбуненко В.В. |
|  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 7000,0 |  |
| 15 | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко» |  |  | директор Ханювченко О.В. |
| 15.1 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення | тис.грн. | 571,406 | директор Ханювченко О.В. |
| 15.2 | Капітальний ремонт опорних ферм та стелі басейну | тис.грн. | 2361,146 |  |
| 15.3 | Капітальний ремонт чаші басейну | тис.грн. | 1107,278 |  |
| 15.4 | Капітальний ремонт обладнання чаші басейну | тис.грн. | 1474,916 |  |
| 15.5 | Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванни басейну | тис.грн. | 1683,921 |  |
| 15.6 | Капітальний ремонт опалення приміщення ванни басейну | тис.грн. | 284,963 |  |
| 15.7 | Капітальний ремонт приміщення спортзалу басейну | тис.грн. | 260,008 |  |
| 15.8 | Капітальний ремонт опалення приміщення спортзалу басейну | тис.грн. | 122,820 |  |
| 15.9 | Реконструкція розподільного вузла опалення та гарячого водопостачання басейну | тис.грн. | 110,0 |  |
| 15.10 | Будівництво автономної модульної твердопаливної котельній басейну | тис.грн. | 1700,0 |  |
| 15.11 | Поточний ремонт приміщень, обладнання та інженерних комунікацій | тис.грн. | 29,520 |  |
|  | Всього витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 9705,980 |  |
| 16 | Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради: |  |  | начальник Кузьменко Ю.О. |
| 16.1 | ДЮСШ № 1 |  |  | директор Чеботарьов Е.В |
| 16.1.1 | Капітальний ремонт КДЮСШ 1 споруди залу боротьби за адресою: вул.Б.Ліщини,21а | тис.грн. | 232,83498 |  |
| 16.1.2 | Капітальний ремонт тренажерного залу №109 КДЮСШ 1 за адресою: вул.Федоренко,33 | тис.грн. | 438,895 |  |
| 16.1.3 | Капітальний ремонт малого залу боксу№107 КДЮСШ 1 за адресою: вул.Федоренко,33 | тис.грн. | 431,705 |  |
| 16.1.4 | Капітальний ремонт приміщень,покрівлі та термоізоляція фасаду техприміщень КДЮСШ 1 за адресою:вул.Вілєсова,4а | тис.грн. | 825,84018 |  |
| 16.1.5 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ 1, за адресою: вул. Федоренка, 33 «а» | тис.грн. | 11092,51915 |  |
| 16.1.6 | Пофарбування спортивних залів: вул. Федоренко,33,вул.Федоренко, 33А, вул.Вілєсова,4 А | - | - |  |
| 16.1.7 | Капітальний ремонт роздягалень, душових приміщень та коридору 1 поверху КДЮСШ 1, за адресою: вул.Федоренко,33 | тис.грн. | 1439,43923 |  |
| 16.1.8 | Капітальний ремонт 2 та 3 поверху КДЮСШ 1,за адресою: вул.Федоренко,33 | тис.грн. | 526,34988 |  |
| 16.1.9 | Капітальний ремонт ігрової зали КДЮСШ 1,за адресою: вул.Федоренко,33 | тис.грн. | 2885,39572 |  |
| 16.1.10 | Вимірювання опору ізоляції силової та освітлюваної проводки КДЮСШ 1 | тис. грн. | 15,14512 |  |
| 16.1.11 | Заміна регістрів системи опалення КДЮСШ 1 | м.п. | 30 |  |
| 16.1.12 | Заміна засувок Ду80,Ду100,Ду50 | од. | 6 |  |
| 16.1.13 | Держповіркатеплолічильника КДЮСШ 1,за адресою:вул.Вілєсова,4а | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис.грн. | 17888,125 |  |
| 16.2 | ДЮСШ № 2 |  |  |  |
| 16.2.1 | Утеплення зовнішніх стін будинку фізкультури | м2 | 1571 | директор Ковбасюк О.О. |
| 16.2.2 | Реконструкція зовнішніх систем тепло- та водопостачання | п.м. | 600 |  |
| 16.2.3 | Поточний ремонт систем тепло-та водопостачання | тис.грн. | 5000,0 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | тис.грн. | 2743,326 |  |
| 16.3 | ДЮСШ № 3 |  |  |  |
| 16.3.1 | Капітальний ремонт каналізації | м.п. | 34 | директор Ординець О.В. |
| 16.3.2 | Капітальний ремонт цоколя КДЮСШ 3 | м2 | 30 |  |
| 16.3.3 | Капітальний ремонт покрівлі адміністративної частини будівлі | м2 | 550 |  |
| 16.3.4 | Капітальний ремонт системи холодного водопостачання | м.п. | 80 |  |
| 16.3.5 | Капітальний ремонт системи опалення, заміна радіаторів і труб | шт. | 80 |  |
| 16.3. 6 | Капітальний ремонт роздягалень і душових | м2 | 250 |  |
| 16.3.7 | Заміна вхідних дверей на металопластикові | м2 | 40 |  |
| 16.3.8 | Капітальний ремонт вхідних сходинок (крильце) | м2 | 20 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн. | 1500,0 |  |
| 16.4 | Льодовий Палац спорту |  |  |  |
| 16.4.1 | Реконструкція системи опалення фойє, заміна трубопроводу (подача, обратка) на пластик | м | 360 | директор Загагулько С.М. |
| 16.4.2 | Заміна регістрів | шт. | 15 |  |
| 16.4.3 | Повірка манометрів | шт. | 4 |  |
| 16.4.4 | Ревізія запірної арматури | шт. | 20 |  |
| 16.4.5 | Чистка грязьовиків | шт. | 4 |  |
| 16.4.6 | Опресовка опалювальної системи |  |  |  |
| 16.4.7 | Ремонт покрівлі | м2 | 4800 |  |
| 16.4.8 | Капітальний ремонт фойє | м2 | 2100 |  |
| 16.4.9 | Капітальний ремонт туалетів | м2 | 250 |  |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 2014,4 |  |
|  | Всього витрати по Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту | тис.грн. | 24145,85 |  |
| 17 | Об’єкти відділу освіти міської ради: |  |  | начальник Каширіна О.Г. |
| 17.1 | Придбання вугілля для ДНЗ № 45 (марка ДГР) | т. | 25 | заступник начальника Побєрохін О.В. |
| 17.2 | Повірка теплових лічильників | од. | 19 |  |
| 17.3 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | споруд | 6 |  |
| 17.4 | Гідравлічне випробування системи опалення | споруд | 41 |  |
| 25.5 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10, розташованого за адресою:вул. Новікова, 13 «б» | тис.грн. | 380,0 |  |
| 17.6 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, водопостачання та опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11, розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 28-а | тис.грн. | 341,512 |  |
| 17.7 | Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7 «а» | тис.грн. | 288,319 |  |
| 17.8 | Капітальний ремонт систем холодного та гарячого водопостачання комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7 «а» | тис.грн. | 65,0 |  |
| 17.9 | Капітальний ремонт сантехвузлів, систем водовідведення, холодного водопостачання та опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №19 "Ластівка", розташованого за адресою: пр. Гвардійський, 14 «б» | тис.грн. | 253,8 |  |
| 17.10 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, водопостачання та опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №30, розташованого за адресою: вул. Вілєсова, 9 | тис.грн. | 390,0 |  |
| 17.11 | Капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №37 "Струмочок", розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 10 «в» | тис.грн. | 268,0 |  |
| 17.12 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення та водопостачання комунального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) комбінованого типу №38, розташованого за адресою: вул. Науки, 10 | тис.грн. | 341,512 |  |
| 17.13 | Капітальний ремонт сантехвузлів системи водовідведення та водопостачання комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 "Червоні вітрила", розташованого за адресою: вул. Курчатова, 3 «а» | тис.грн. | 183,064 |  |
| 17.14 | Капітальний ремонт покрівлі в приміщенні басейну комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №42 "Червона квіточка", розташованого за адресою: вул. Курчатова, 17 «а» | тис.грн. | 360,0 |  |
| 17.15 | Капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №42 "Червона квіточка", розташованого за адресою: вул. Курчатова, 17 «а» | тис.грн. | 295,0 |  |
| 17.16 | Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: пр. Хіміків, 7 | тис.грн. | 750,0 |  |
| 17.17 | Капітальний ремонт сантехвузлів, систем водопостачання та водовідведення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №4, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 90 | тис.грн. | 560,095 |  |
| 17.18 | Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: пр. Хіміків, 18 | тис.грн. | 856,0 |  |
| 17.19 | Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, розташованої за адресою: вул. Маяковського, 9 | тис.грн. | 857,590 |  |
| 17.20 | Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8, розташованої за адресою: вул. Вілєсова, 10 | тис.грн. | 280,491 |  |
| 17.21 | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8, розташованої за адресою: вул. Вілєсова, 10 | тис.грн. | 340,0 |  |
| 17.22 | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, розташованої за адресою: пр. Гвардійський, 25 | тис.грн. | 95,0 |  |
| 17.33 | Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: пр. Гвардійський, 9 | тис.грн. | 800,0 |  |
| 17.34 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, розташованої за адресою: вул. Маяковського, 19 | тис.грн. | 980,0 |  |
| 17.35 | Капітальний ремонт сантехвузлів, систем водовідведення, холодного, гарячого водопостачання та опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 111 | тис.грн. | 485,0 |  |
| 17.36 | Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, розташованої за адресою: вул. Федоренко, 39 | тис.грн. | 957,932 |  |
| 17.37 | Капітальний ремонт кухні спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №17, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 34 | тис.грн. | 623,087 |  |
| 17.38 | Капітальний ремонт колектора водовідведення спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №17, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 34 | тис.грн. | 52,0 |  |
| 17.39 | Капітальний ремонт колектора холодного водопостачання спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №17, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 34 | тис.грн. | 46,0 |  |
| 17.40 | Капітальний ремонт зелених насаджень спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №17, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 34 | тис.грн. | 45,878 |  |
| 17.41 | Капітальний ремонт приміщень басейну (енергосанація) у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 27 «б» | тис.грн. | 941,677 |  |
| 17.42 | Капітальний ремонт басейну середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 27 «б» | тис.грн. | 441,677 |  |
| 17.43 | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 27 «б» | тис.грн. | 95,0 |  |
| 17.44 | Капітальний ремонт системи водовідведення Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії, розташованої за адресою: вул. Науки, 5 «а» | тис.грн. | 42,0 |  |
| 17.45 | Капітальний ремонт каналізаційної системи та системи водопостачання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 97 | тис.грн. | 450,0 |  |
| 17.46 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 97 | тис.грн. | 1400,0 |  |
| 17.47 | Капітальний ремонт ганку середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 97 | тис.грн. | 150,0 |  |
| 17.48 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею, розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 97 | тис.грн. | 250,0 |  |
| 17.49 | Капітальний ремонт каналізаційної системи та системи водопостачання Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 97 | тис.грн. | 450,0 |  |
| 17.50 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) спортивної зали середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 113 | тис.грн. | 384,811 |  |
| 17.51 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) приміщень ЦЕНТУМ, розташованого за адресами: вул. Курчатова, 34, вул. Вілєсова, 10, вул. Гагаріна, 90, вул. Гагаріна, 111 | тис.грн. | 189,722 |  |
| 17.52 | Капітальний ремонт сантехвузлів, систем водовідведення, холодного водопостачання та опалення Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, розташованого за адресою:пр. Центральний, 54 «а» | тис.грн. | 475,0 |  |
|  | Всього витрати по Відділу освіти міської ради | тис.грн. | 16520,945 |  |
| 18 | КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» |  |  |  |
| 18.1 | Укомплектування аварійного запасу обладнання, знаряддя,засобів захисту, теплого спецодягу та інструментів | од. | 31 | директор Лєгостаєва О.В. |
| 18.2 | Приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями та перевірка у встановленому порядку надійності елктро- і водопостачання теплових пунктів | од. | 5 | помічник директора з господарської роботи Мармута Л.Т. |
| 18.3 | Проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах | од. | 4 |  |
| 18.4 | Теплові мережі |  |  |  |
| 18.4.1 | - до 1 серпня поточного року відповідним наказом затвердити та ввести в дію організаційні та технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання; | наказ | 1 |  |
| 18.4.2 | - проведення держповіркитеплолічильників; | од. | 2 |  |
| 18.4.3 | - проведення робіт з усунення порушень виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи теплових мереж (при виявленні порушень); | м | 57 |  |
| 18.4.4 | - проведення гідравлічних випробувань устаткування теплових мереж на щільність та міцність; | од. | 6 |  |
| 18.4.5 | - проведення протиаварійних тренувань з відповідальним персоналом; | трену-вань | 1 |  |
| 18.4.6 | - організація введення в дію протиаварійних заходів у разі їх застосування в установленому порядку | занять | 1 |  |
| 18.4.7 | - проведення своєчасного випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах з оформленням відповідних актів | випро-бування | 1 |  |
| 18.5 | Проведення перевірки технічного стану теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, пристроїв релейного захисту та автоматики | випро-бування | 1 |  |
| 18.6 | Проведення обслуговування водопідігрівачів у липні поточного року | од. | 7 |  |
| 18.7 | Перегляд та внесення, за необхідністю, змін до договорів на енергопостачання, а також перевірку відповідності вимог Положення про оперативну взаємодію за місцевою енергопостачальною організацією | перегляд договорів |  |  |
| 18.8 | Теплові пункти |  |  |  |
| 18.8.1 | - затвердження організаційно-технічні заходів з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання; | наказ | 4 |  |
| 18.8.2 | - розроблення графіків та проведення ремонтно-профілактичні робіт устаткування теплового пункту | графік | 1 |  |
| 18.8.3 | - перевірка у встановленому порядку надійність електро- і водопостачання теплового пункту |  |  |  |
| 18.8.4 | - виконання гідравлічних випробувань устаткування теплових пунктів на щільність та міцність, з оформленням відповідного акту готовності об’єкту до зими | акт | 5 |  |
| 18.8.5 | - очистка приміщення теплового пункту | Од. | 1 |  |
| 18.9 | Будівлі та споруди |  |  |  |
| 18.9.1 | - організація систематичного технічного огляду стану будівель і споруд з періодичністю відповідною до вимог нормативно-технічної документації, із записом зауважень у відповідний журнал; | постійно |  |  |
| 18.9.2 | - уточнення обсягів ремонтних робіт, що пробачаються на між опалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року, проведення ремонтних робіт по заміні дверей в класні кімнати та підвіконня по коридору 2-го поверху учбового корпусу; |  |  |  |
| 18.9.3 | - перевірка стану несучих та огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів. Перевірка технічного стану механізмів елементів вікон, дверей, воріт та інших пристроїв; |  |  |  |
| 18.9.4 | - виконання заходів, а саме: - закриття на механічні замки вхідні двері в теплопункти, горища та техпідпілля; - вивішування у встановлених місцях таблички із зазначенням місцезнаходження ключів від теплопунктів, техпідпілль; - забезпечення вільного доступу до проходів в теплопунктах, техпідпіллях; - перевірка стану зовнішніх теплових мереж та видалити з них сторонні забудови та насадження (при наявності); - проведення дезінфекції, дератизації приміщень вбудованих теплопунктів та місць прокладання трубопроводів теплотехнічних систем, розташованих у підвалах; |  |  |  |
| 18.9.5 | - проведення перевірки підготовки будівель і споруд до опалювального періоду (до цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи), впевненість в надійності несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд та відсутності різного роду щілин і зазорів; - перевірка стану скління вікон будівель та споруд, сходових клітин, утеплення вікон, вхідних дверей на горищах, приведення схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, проведення налагодження та випробування обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах проведення перевірки захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи умовах низьких температур; - перевірка трансформаторів ; - очищення водостоків зливних дренажів від сторонніх предметів |  |  |  |
| 18.9.6 | - створення комісії для складання акту готовності енергетичного господарства до опалювального періоду |  |  |  |
| 18.10 | Надання копії акту готовності в Інспекцію Держенргонагляду Луганської області та до Відділу по централізованого господарчому обслуговуванню закладів освіти при управлінні освіти та науки |  |  |  |
| 18.11 | Надання в Інспекцію Держенргонагляду Луганської області та до відділу по централізованого господарчому обслуговуванню закладів освіти при управлінні освіти та науки копії розпорядчих документів, якими ці заходи вводяться в дію |  |  |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» | тис.грн. | 80,284 |  |
| 19 | КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» |  |  |  |
| 19.1 | Проведення опресовки системи опалення | од. | 1 | директор Яворська М.В. |
| 19.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення | од. | 12 | заступник директора Дегтярьов В.М. |
| 19.3 | Утеплення вікон і дверей | од. | 28 |  |
| 19.4 | Заміна манометрів та термометрів | од. | 6 |  |
| 19.5 | Чистка грязьовиків | од. | 2 |  |
| 19.6 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | 60 |  |
| 19.7 | Укладання договору з теплопостачальною організацією | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» | тис.грн. | 8,100 |  |
| 20 | Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. В. Даля |  |  |  |
| 20.1 | Поточний ремонт систем теплопостачання навчального корпусу | м.п. | 948,0 | директор Жученко Є.В. |
| 20.2 | Поточний ремонт систем теплопостачання лабораторного корпусу | м.п. | 870,0 | Інженер з ремонту Мельниченко П.С. |
| 20.3 | Поточний ремонт систем теплопостачання механічних майстерень | м.п. | 480,0 |  |
|  | Всього витрати по СХМТ СНУ ім. В. Даля | тис.грн. | 5,0 |  |
|  | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків |  |  |  |
| 21 | ОСББ «МИР-20» | буд. | Один |  |
| 21.1 | Закриття виходів на дах | шт. | 2 | Голова правління Шикалов Г.І. |
| 21.2 | Опресовка системи опалення | од. | 1 |  |
| 21.3 | Заготівля піску | м3 | 0,5 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «МИР-20» | тис.грн. | 0 |  |
| 22 | ОСББ «Економ» | буд. | 1 |  |
| 22.1 | Реконструкція системи теплопостачання, встановлення приборів обліку тепла та їх опресовка | од. | 4 | Голова правління О.В. Мусатов |
|  | Всього витрати по ОСББ «Економ» | тис.грн. | 50,0 |  |
| 23 | ОСББ «ФЕНІКС – 26» | буд. | 1 |  |
| 23.1 | Капітальний ремонт покрівлі | тис.грн. | 650 | Голова правління Кіян О.М. |
| 23.2 | Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів житлового будинку | тис.грн. | 39 |  |
| 23.3 | Капітальний ремонт систем холодного водопостачання та каналізації житлового будинку | тис.грн. | 30 |  |
| 23.4 | Роботи з ремонту, відновленню, промивки внутрішньобудинкових систем опалення | м.п. | 250 |  |
| 23.5 | Перевірка і забезпечення належного стану приладу обліку теплової енергії | од. | 1 |  |
| 23.6 | Виконати заміну та ревізію запірної арматури | од. | 6 |  |
| 23.7 | Перевірка і забезпечення належного стану ізоляції трубопроводів | м.п. | 250 |  |
| 23.8 | Виконати ревізію водоканалізаційних мереж | м.п. | 100 |  |
| 23.9 | Заходи по утепленню підвальних приміщень | тис.грн. | 0,2 |  |
| 23.10 | Заходи накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів, заготовити посипковий матеріал (пісок) | тис.грн. | 0,2 |  |
| 23.11 | Проведення дезiнсекцiї та дератизацiї | тис.грн. | 0,1 |  |
| 23.12 | Утеплення фасаду будинку | тис.грн. | 800,0 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «ФЕНІКС – 26» | тис.грн. | 1519,0 |  |
| 24 | ОСББ «Оріон Сєвєродонецьк» | буд. | 1 |  |
| 24.1 | Монтаж устаткування для автоматичного регулювання тепла з ціллю поліпшення якості теплопостачання квартир (ІТП) | од. | 1 | Голова правління Туаев М.Г. |
|  | Всього витрати по ОСББ «Оріон» | У разі отримання коштів за програмою допомоги |  |  |
| 25 | ОСББ «Барвінок» | буд. | 1 | Заступник голови правління Тімукіна Т.В. |
| 25.1 | Опресування труб всього будинку | Система | 1 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Барвінок» | тис.грн. | 0 |  |
| 26 | ОСББ «Сосновий бір» | буд. | 1 | Голова правління Соболь Л.І. |
| 26.1 | Заміна каналізаційного колектору | м.п. | 70 |  |
| 26.2 | Заміна запірної арматури на колекторі опалення | од. | 6 |  |
| 26.3 | Установка фотореле і прожекторів | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сосновий бір» | тис. грн. | 25,0 |  |
| 27 | ОСББ «Сім А» | буд. | 1 | Голова правління Подоляка О.О. |
| 27.1 | Заміна теплолічильника | од. | 1 |  |
| 27.2 | Заміна дверей до підвалу | од. | 5 |  |
| 27.3 | Заміна вікон | м3 | 3 |  |
| 27.4 | Ремонт відмостки | м | 70 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сім А» | тис.грн. | 120,0 |  |
| 28 | ОСББ «Гвардійський, 48» | буд. | 1 | Керуючий Подоляка О.О. |
| 28.1 | Заміна запірної арматури:вентилі | од. | 32 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Гвардійський, 48» | тис. грн. | 6,0 |  |
| 29 | Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «Фаворит» | буд. | 3 | Голова правління Подоляка О.О. |
| 29.1 | Капітальний ремонт покрівлі | м2 | 4000 |  |
| 29.2 | Заміна труб холодного водопостачання | м | 400 |  |
| 29.3 | Заміна запірної арматури: вентилі | од. | 120 |  |
|  | Всього витрати по АОСББ «Фаворит» | тис. грн. | 1430,0 |  |

Керуючий справами виконкому	                                                Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від 16 травня 2017 р. № 289

СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»

Кузьмінов О.Ю.      - 	заступник міського голови, начальник штабу;

Ковалевський А.А. - 	начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник начальника штабу;

Ананьєва Г.С. - 		заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Потапкін К.В. - 		заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. - 		начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. - 		начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності

ГУ Держпродспоживслужбиу Луганській області(за згодою);

Жукова О.В. -		старший державний інспектор з енергетичного

нагляду Сєвєродонецького відділення Державної інспекції

з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної

і теплової енергії у Луганській області (за згодою).

Керуючий справами виконкому	                                                Ю.А. Журба