Додаток

до рішення виконкому

Сєвєродонецької  міської ради

від 08.12.2017  року № 695

Перелік складових частин інженерних мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що передаються з балансу

КДНЗ №43 «Веселка» на баланс

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»

станом на 01.09.2017 року

| № з/п | Найменування | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплотраса (двутрубна траса 57-80 ст.) L 35м/п | 90909,60 |
| 2. | Теплова камера (збірний з/б блок 2,4*2,4*1,5м) | 28123,20 |
| 3. | Гаряче водопостачання (двотрубна траса 89-57 ст.) L 34,8 м/п | 25261,20 |
| 4. | Опалення (двотрубна траса 89-89 ст.) L 69,8 м/п | 57116,40 |
| 5. | Опалення (двотрубна траса 57-57 ст.) L 35,38 м/п | 22180,80 |
| 6. | Гаряче водопостачання (двотрубна траса 57-45 ст.) L 35,38 м/п | 20078,40 |
| 7. | Непрохідний канал 1,2м в з/б лотку 0,4*0,7 L 105,18 м/п | 218638,80 |

Керуючий справами виконкому                                                    Ю.А. Журба