СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №306

18 травня 2018 р.

м. Сєвєродонецьк

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років і сталого проходження опалювального сезону,виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду,об’єктів соцкультпобуту та інженернихкомунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» (Додаток 1).

2. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду,об’єктів соцкультпобуту та інженернихкомунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» (Додаток 2).

3.Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради                            від 16.05.2017р.№ 289 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2017-2018 років», як таке що втратило чинність.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                Прядка В.А.

Міський голова		                                                               В.В. Казаков

# Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                                 	А.А. Ковалевський

# Узгоджено:

# Заступник міського голови 							В.А. Прядка

Керуючий справами виконкому		Ю.А. Журба

Начальник відділу з юридичних

та правових питань		В.В. Рудь

Додаток 1

до рішення виконкому

від 18 травня 2018р.  №306

СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»

Прядка В.А.			- заступник міського голови, голова штабу;

Ковалевський А.А. 		- начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник голови штабу;

Ананьєва Г.С. 		- заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Потапкін К.В. 		- заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. 		- начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. 		- начальниквідділу безпеки середовища життєдіяльності

ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області(за згодою);

Жукова О.В.			- старший державний інспектор з енергетичного

нагляду Сєвєродонецького відділення

Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

споживання електричної і теплової енергії у

Луганськійобласті (за згодою).

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами виконкому 					В.Д. Лук’янченко

Додаток 2

до рішення виконкому

від 18 травня 2018р. №306

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Термін виконання квітень-вересень 2018 року

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  |  | директор Гавриленко А.А. |  |
| 1.1 | Інженерні комунікації котельні83мкр. |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |  |
| 1.1.1 | Технічний огляд котла ПТВМ – 30 М № 1 | од. | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Технічний огляд котла ПТВМ – 30 М № 2 | од. | 1 |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ – 30 М № 3 | од. | 1 |  |  |
| 1. 1.4 | Ревізія насосів | од. | 22 |  |  |
| 1. 1.5 | Ревізія запірної арматури | од. | 276 |  |  |
| 1. 1.6 | Ревізія засувок на натрій – катіонних фільтрах № 1,2,3,4 | од. | 12 |  |  |
| 1. 1.7 | Ремонт та ревізія тягодуттьових механізмів котлів ПТВМ 30/150 № 2,3 | л | 64 |  |  |
| 1. 1.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні | од. | 12 |  |  |
| 1.1.9 | Заміна підшипників на мережевому насосі № 1 | од. | 2 |  |  |
| 1.1.10 | Заміна засувки Ду 500Ру 25 на мережевому насосі № 3 | од. | 1 |  |  |
| 1.1.11 | Чистка баків:мокрого зберігання солі, робочої води, розпушувача, підживлювача | од. | 4 |  |  |
| 1.2 | Інженерні комунікації котельні 71 мкр. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 1 | од. | 1 |  |  |
| 1.2.2 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 2 | од. | 1 |  |  |
| 1.2.3 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 3 | од. | 1 |  |  |
| 1.2.4 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 4 | од. | 1 |  |  |
| 1.2.5 | Ревізія димососів та дуттьових вентиляторів | од. | 8 |  |  |
| 1.2.6 | Ревізія насосів | од. | 12 |  |  |
| 1.2.7 | Ревізія запірної арматури | од. | 12 |  |  |
| 1.2.8 | Ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні | од. | 18 |  |  |
| 1.3 | Інженерні комунікації модульної котельні по вул. Силікатна |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Чистка фільтра ЗМВ | од. | 1 |  |  |
| 1.3.2 | Чистка форсунок котлів № 1,2,3 «Дискус-100В» | од. | 216 |  |  |
| 1.3.3 | Заміна манометрів ДМ -100 в ШРП | од. | 3 |  |  |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП) мкр. № 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, ЦТП «МЖК «МРІЯ» | од. | 10 |  |  |
| 1.4.1 | Заміна труби дренажної Ду 50 | м | 10 | начальник дільниці теплових мереж Копаньов Л.П. |  |
| 1.4.2 | Ревізія запірної арматури: - засувок - вентилів | од. од. | 160 143 |  |  |
| 1.5 | Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Ревізія засувок та дренажів теплових камер, очищення від сміття | од. | 20 |  |  |
| 1.5.2 | Ревізія компенсаторів та запірної арматури | од. | 64 |  |  |
| 1.5.3 | Заміна запірної арматури Ду50-Ду500 | од. | 13 |  |  |
| 1.5.4 | Заміна колекторів централізованого теплопостачання: -від ТК 75-2до ТК 75-3, - відТК 52-3 до пр. Космонавтів, 2, - відТК 75-18 до вул.Курчатова, 4 - відТК 79-5 до вул. Гагаріна, 106 | м | 300 |  |  |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж | км | 57,6 |  |  |
|  | Всього витрати по КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 1400,0 |  |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  | директор Гудим О.П. |  |
| 2.1 | Поточний ремонт котлоагрегату ТГМ -84Б ст. № 20 | од. | 1 | начальник КТЦ Кулаков Ю.В. |  |
| 2.2 | Поточний ремонт турбогенератора ПТ – 60- 130/13 ст. № 15 | од. | 1 |  |  |
| 2.3 | Поточний ремонт водогрійного котла КВ-ГМ-100-150М ст. № 2 | од. | 1 |  |  |
| 2.4 | Заміна трубопроводів різних діаметрів | п.м. | 550 | начальник теплових мереж Тарасенко С.Е. |  |
| 3 | КП «Житлосервіс «Світанок» |  |  | директор Погорєлов Д.О. |  |
| 3.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 726 | директор Погорєлов Д.О. |  |
| 3.2 | Заміна трубопроводів: - холодного водопостачання - водовідведення | п.м. | 4900 1800 |  |  |
| 3.3 | Заміна запірної арматури: -засувок - вентилів | од. од. | 17 50 |  |  |
| 3.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 123/21535 |  |  |
| 3.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 20/335 |  |  |
| 3.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 70 |  |  |
| 3.7 | Ремонт оголовків | буд./од. | 18/74 |  |  |
| 3.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 46/1298 |  |  |
| 3.9 | Ремонт козирків | од. | 66 |  |  |
| 3.10 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 33/322 |  |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 8703,1 |  |  |
| 4 | КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» |  |  | Директор Тарасов В.І. |  |
| 4.1 | Заміна трубопроводів опалення | п.м. | 3620 |  |  |
| 4.2 | Заміна і установка запірної арматури: - крани - засувки | од. од. | 1700 284 | Директор Тарасов В.І. |  |
| 4.3 | Опресування внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 720 |  |  |
|  | Всього витрати по КП «ЄАДСС» | тис. грн. | 729,637 тис. грн. |  |  |
| 5 | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» |  |  | генеральний директор Загоруйко С.І. |  |
| 5.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозаборів | од. | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. |  |
| 5.2 | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 6, машинного залу та побутових приміщеньЗамулівського водозабору | м2 | 30 |  |  |
| 5.3 | Ремонт покрівлі підвищувальної насосної станції за адресою: пр. Гвардійський, 45 | м2 | 15 |  |  |
| 5.4 | Чистка резервуарів чистої води Щедрищевського водозабору | од. | 2 |  |  |
| 5.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. |  |
| 5.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 |  |  |
| 5.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 |  |  |
| 5.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | п.м. | 4000 |  |  |
| 5.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | п.м. | 300 |  |  |
| 5.10 | Ремонт та заміна ділянок водопровідної мережі | п.м. | 100 | начальник служби ВМ Шевченко В.В. |  |
| 5.11 | Ремонт та ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |  |  |
| 5.12 | Заміна ревізія запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 20 |  |  |
| 5.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 36 |  |  |
| 5.14 | Чистка колодязів | од. | 30 |  |  |
| 5.15 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 |  |  |
| 5.16 | Ремонт покрівлі АПБ | м2 | 30 | головний механік Дубовік Ю.М. |  |
| 5.17 | Відновлення ізоляції на трубопроводах системи опалення | м2 | 10 |  |  |
| 5.18 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ | од. | 22 |  |  |
|  | Всього витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1375,08 |  |  |
| 6 | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |  |  | директор В.І.Самохін |  |
| 6.1 | Придбання протиожиледних матеріалів та підготовка суміші: - піску - солі | т. | 2200 300 | завідуючий складом Резнік І.П. ; начальник дільниці Кравченко В.С. |  |
| 6.2 | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 10,0 | заступник директора Конов Д.В. |  |
|  | Всього витрати по КП «СКС» | тис. грн. | 5,969 |  |  |
| 7 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  | директор Дегтяренко Р.Є. |  |
| 7.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 5 | начальник служби рухомого складу Ковальов М.О. |  |
| 7.2 | Капітальний ремонт контактної мережі | км | 0,5 | начальник служби енергогосподарства Панасенко Ю.В. |  |
| 8 | Сєвєродонецьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводівПАТ «Укртрансгаз» |  |  | начальник Головко Ю.О. |  |
| 8.1 | Промивка та опресовка систем опалення житлових будинків: - вул. Ломоносова, 21 - вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВП Манько Д.А. |  |
| 8.2 | Ремонт електричних мереж будинків | од. | 2 |  |  |
|  | Всього витрати по СЛВУМГ | тис. грн. | 2,0 |  |  |
| 9 | Об’єкти відділу культури міської ради: |  |  | начальник Грачова Т.В. |  |
| 9.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  |  | директор Гринько О.В. |  |
| 9.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі | од. | 2 | Білоус Ю.Ф. |  |
| 9.1.2 | Фарбування труб в рамці управління та складі декорацій | од. | 2 |  |  |
| 9.1.3 | Ревізія запірної арматури в теплопунктах та складі декорацій | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.1.4 | Перевірка та проведення ізолювання рамок управління на складі декорацій | од. | 2 |  |  |
| 9.1.5 | Проведення теплоізоляції споруд, теплових опор, вікон, дверей | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  | Копцева О.І. Білоус Ю.Ф. Борошевцев В.А. |  |
| 9.1.6 | Проведення опресовки систем опалення та складу декорацій | од. | 2 | Копцева О.І. |  |
| 9.1.7 | Промивка теплових мереж центральних теплових пунктів систем теплопостачання | од. | 2 | Білоус Ю.Ф. |  |
| 9.1.8 | Перевірка технічного стану теплових пунктів систем теплопостачання | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  | Білоус Ю.Ф. |  |
| 9.1.9 | Проведення держповірки манометрів | од. | 4 | Копцева О.І. Білоус Ю.Ф. |  |
| 9.1.10 | Проведення держповірки приладу обліку теплової енергії СВТУ -10 | од. | 1 | Копцева О.І. |  |
| 9.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |  |  | директор Мєтьолкін Г.Г. |  |
| 9.2.1 | Ревізія обладнання ввідної шафі 0,4 кВ від ТП - 97 | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  | Юдічева Н.М. Метьолкін В.І. Єженков В.М. |  |
| 9.2.2 | Ревізія ЩОА 1, ЩО 1-5 | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.2.3 | Огляд та ремонт електрообладнання коридорів та кабінетів | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.2.4 | Ревізія засувок | од. | 8 |  |  |
| 9.2.5 | Ревізія дренажних вентилів і кранів | од. | 55 |  |  |
| 9.2.6 | Ревізія та очистка грязьовика | од. | 1 |  |  |
| 9.2.7 | Промивка внутрішньої системи опалення водою | од. | 1 |  |  |
| 9.2.8 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  |  |
| 9.3 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  |  | директор Кішко О.Л. |  |
| 9.3.1 | Опресовка системи опаленнясумісно з Борівським НВК | од. | 1 |  |  |
| 9.3.2 | Візуальний огляд кранів «маєвського», заміна за потреби | од. | 2 |  |  |
| 9.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» |  |  | директор Руднєва Н.М |  |
| 9.4.1 | Опресовка системи опалення будівлі | од. | 1 |  |  |
| 9.4.2 | Проведення обстеження комунікацій для виявлення дефектів | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.4.3 | Придбання освітлювальних приладів | од. | 60 |  |  |
| 9.4.4 | Фарбування опалювальної системи | од. | 1 |  |  |
| 9.4.5 | Утеплення вхідних дверей | од. | 1 |  |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» | Обсяг витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |  |  | директор Ковальова І.В. |  |
| 9.5.1 | Поточний ремонт системи теплопостачання | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.5.2 | Придбання скла, скління вікон | м2 тис. грн | 12 2,4 |  |  |
| 9.5.4 | Придбання будівельних матеріалів: - фарба - шпаклівка стартова - шпаклівка фінішна - грунтівка - цемент | л кг кг л кг тис. грн. | 3 2 2 1 6 0,209 |  |  |
| 9.5.5 | Опресовкасистеми опалення | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.5.6 | Заміна стояків | од. | 5 |  |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 2,764 |  |  |
| 9.6 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  | директор Чуйкова Н.А. |  |
| 9.6.1 | Опресовка системи опалення | од. | 1 |  |  |
| 9.6.2 | Придбання матеріалу для оклеювання вікон: - папір - клей | рул. пачка тис. грн. | 50 1 0,2 |  |  |
| 9.6.3 | Поточний ремонт зали дозвілля та творчості, придбання матеріалів: - фарба - шпаклівка | л кг тис. грн. | 20 5 0,700 |  |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | тис. грн. | 0,9 |  |  |
| 9.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |  |  | директор Польова М.Д. |  |
| 9.7.1 | Ремонт і чистка грязьовика | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.7.2 | Ревізія елеватора і перевірка сопла | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.7.3 | Фарбування засувної арматури | тис. грн. | 0,15 |  |  |
| 97.7.4 | Гідравлічне випробування вузла опалення | тис. грн. | 0,2 |  |  |
| 9.7.5 | Промивка системи опалення водою | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 9.7.6 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | 0,2 |  |  |
| 9.7.7 | Повірка манометрів | од. тис. грн. | 1 0,204 |  |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 0,754 |  |  |
| 9.8 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |  |  | директор Шматко Л.Є. |  |
| 9.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  |  |
| 9.9 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  | директор Іванова Н.М. |  |
| 9.9.1 | Опресовка системиопалення | од. | 1 |  |  |
| 9.9.2 | Огляд системи опалення з представником «Житлосервісу» | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
|  | Всього витрати по Відділу культури міської ради | тис. грн. | 4,318 |  |  |
| 10 | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ) |  |  | директор Кузьмінов Ю.К. |  |
| 10.1 | Ремонт опалювальної системи учбового корпусу №1,2, майстерні, гуртожитку, спортзалу | п.м. | 300 | заступник директора з АГЧ Турлак Л.В.; механік Сахаров С.О. |  |
| 10.2 | Ремонт м’якої покрівлі учбових майстерень, гуртожитку, спортзалу | м2 | 600 |  |  |
| 10.3 | Опресування опалювальної системи | буд. | 1 |  |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис. грн. | 320,0 |  |  |
| 11 | Вище професійне училище № 92 (ВПУ № 92) |  |  | директор Ліщішин М.В. |  |
| 11.1 | Заміна світильників в кабінеті № 7 | од. | 15 | механік Пятушка С.Л. |  |
| 11.2 | Фарбування підлоги в спортивному залі | м2 | 288 | технік-доглядач Пєнкіна О.І. |  |
| 11.3 | Поточний ремонт санвузлів учбового корпусу, гуртожитку, СПК їдальні №12 | м2 | 280 |  |  |
| 11.4 | Поточний ремонт їдальні № 66 | м2 | 60 |  |  |
| 11.5 | Ремонт препараторської кімнати майстрів | м2 | 18,8 |  |  |
| 11.12 | Ревізія запірної арматури | корпус | 5 | механік Пятушка С.Л. |  |
| 11.13 | Промивка та опресовка системи опалення та теплових пунктів учбового комплексу повул. Новікова, 6 | корпус | 4 |  |  |
| 11.14 | Промивка та опресовкасистеми опалення та теплопункту їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 | корпус | 1 |  |  |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис. грн. | 454,8 |  |  |
| 12 | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ) |  |  | в.о. директора Тельна С.Ю. |  |
| 12.1 | Заміна вікон на металопластикові в гуртожитку, майстернях, навчальному корпусі | од. | 33 | завгосп Шепель Л.М. |  |
| 12.2 | Поточний ремонт в майстернях | м2 | 590 |  |  |
| 12.3 | Заміна світильників на світлодіодні у спортзалі, коридорі майстерні, центрі зварників | од. | 22 |  |  |
| 12.4 | Поточний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1, майстерень, гуртожитку | м2 | 1010 | механік Дмитренко В.І. |  |
| 12.5 | Поточний ремонт в навчальному корпусі кабінети, холи, їдальня | м2 | 410 |  |  |
| 12.6 | Ревізія запірної арматури до початку опалювального сезону | корпус | 4 |  |  |
| 12.7 | Заміна засувок системи опалення в навчальному корпусі | од. | 2 |  |  |
| 12.8 | Промивка та опресовка системи опалення | од. | 4 |  |  |
|  | Всього витрати СПБЛ | тис. грн. | 776,2 |  |  |
| 13 | Сєвєродонецький професійний ліцей (СПЛ) |  |  | директор Грошева В.В. |  |
| 13.1 | Поточний ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м. | 30 |  |  |
| 13.2 | Поточний ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 46 |  |  |
| 13.3 | Установка протипожежних дверей та люків в учбовому корпусі та гуртожитку | од. | 5 |  |  |
| 13.4 | Проведення ремонту даху в учбовому корпусі | обсяги робіт визначаються за фактом виконання |  |  |  |
| 13.5 | Заміна вхідних дверей у гуртожитку |  |  |  |  |
| 13.6 | Ремонт санвузлів у гуртожитку |  |  |  |  |
| 13.7 | Ремонт системи опалення в учбовому корпусі | При наявності фінансування |  |  |  |
|  | Всього витрати по СПЛ | тис. грн. | 811,803 |  |  |
| 14 | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк |  |  | проректор з наукової частини Потапєнко Е.В. |  |
| 14.1 | Ревізія запірної арматури по університету та арматури централізованого теплопостачання по вул. Маяковського, 24, бул. Дружби Народів, 41 «б», пр. Центральний, 41 (учбовий та лабораторні корпуси, теплопункти) | од. | 24 | головний інженер Ямпольський С.Є. |  |
| 14.2 | Повірка манометрів | од. | 37 |  |  |
| 14.3 | Ремонт з заміною трубопроводів теплової мережі теплопункту пр. Центральний, 59 «а» | м | 10 |  |  |
| 14.4 | Заміна запірної арматури Ду100 вул. Донецька, 41(лабораторний корпус) | од. | 2 |  |  |
| 14.5 | Заміна трубопроводу теплової мережі від ТК до лабораторного корпусу вул. Донецька, 41 | м | 120 |  |  |
| 14.6 | Заміна запірної арматури Ду100 пр. Центральний, 59 «а» (теплопункт) | од. | 1 |  |  |
| 14.7 | Чистка грязьовиків в теплопунктах університету, вул. Маяковського, 24, пр. Центральний, 29, вул. Донецька 41 (учбовий та лабораторний корпуси) | од. | 4 |  |  |
| 14.8 | Опресування системи централізованого опалення будівель університету пр. Центральний, 59 «а», вул. Донецька 41(учбовий та лабораторний корпуси), вул. Маяковського, 24, бул. Дружби Народів, 41 «б» | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |  |  |
| 14.9 | Часткова заміна радіаторів | од. | 50 |  |  |
| 14.10 | Часткова заміна трубопроводу теплової мережі у теплопункті по вул. Донецька, 41 (учбовий корпус) | м | 12 |  |  |
|  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 720,0 |  |  |
| 15 | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко» |  |  |  | директор Ханювченко О.В. |
| 15.1 | Відновлення плит перекриття | тис. грн. | 2442,187 |  |  |
| 15.2 | Заміна системи вентиляції | тис. грн. | 308,256 |  |  |
| 15.3 | Заміна системи водопостачання та водовідведення | тис. грн. | 69,332 |  |  |
| 15.4 | Електромонтажні роботи | тис. грн. | 99,496 |  |  |
|  | Всього витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 2919,271 |  |  |
| 16 | Об’єкти відділу у справах молоді та спорту міської ради: |  |  | начальник Кузьменко Ю.О. |  |
| 16.1 | ДЮСШ № 1 |  |  | директор Чеботарьов Е.В |  |
| 16.1.1 | Вимірювання опору ізоляції силової та освітлювальної проводки КДЮСШ №1 | тис. грн. | 15,145 |  |  |
| 16.1.2 | Заміна регістрів системи опалення КДЮСШ № 1 | п.м. | 100 |  |  |
| 16.1.3 | Заміна засувок Ду80, Ду100, Ду 50 | од. | 6 |  |  |
| 16.1.4 | Повірка теплового лічильника КДЮСШ № 1 | од. |  |  |  |
| 16.1.5 | Установка пелетної котельної по вул. Федоренка, 33 та 33 «а» | тис. грн. | 2500,0 |  |  |
| 16.1.6 | Капітальний ремонт системи опалення ігрового залу та залу настільного тенісу вул. Федоренка, 33 | тис. грн. | 1044,108 |  |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис. грн. | 3599,253 |  |  |
| 16.2 | ДЮСШ № 2 |  |  | директор Ковбасюк О.О. |  |
| 16.2.1 | Утеплення стін зовні Будинку фізкультури | тис. грн. | 2500,0 |  |  |
| 16.2.2 | Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2, розробка проектної документації | тис. грн. | 1000,0 |  |  |
| 16.2.3 | Капітальний ремонт електричних мереж | тис. грн. | 974,98 |  |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | тис.грн. | 4474,98 |  |  |
| 16.3 | ДЮСШ № 3 |  |  | директор Ординець О.В. |  |
| 16.3.1 | Капітальний ремонт каналізації | п.м. | 34 |  |  |
| 16.3.2 | Капітальний ремонт цоколю КДЮСШ № 3 | м2 | 30 |  |  |
| 16.3.3 | Капітальний ремонт покрівлі адміністративної частини будівлі | м2 | 550 |  |  |
| 16.3.4 | Капітальний ремонт системи холодного водопостачання | п.м. | 80 |  |  |
| 16.3.5 | Капітальний ремонт системи опалення із заміною трубопроводів | п.м. | 80 |  |  |
| 16.3.6 | Капітальний ремонт роздягалень і душових | м2 | 250 |  |  |
| 16.3.7 | Заміна вхідних дверей на пластикові | м2 | 40 |  |  |
| 16.3.8 | Капітальний ремонт вхідних сходинок (ганок) | м2 | 50 |  |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн. | 1500,0 |  |  |
| 16.4 | Льодовий Палац спорту |  |  | директор Загарулько С.М. |  |
| 16.4.1 | Реконструкція системи опалення фойє, заміна трубопроводів на пластикові | м | 360 |  |  |
| 16.4.2 | Заміна регістрів | од. | 15 |  |  |
| 16.4.3 | Повірка манометрів | од. | 4 |  |  |
| 16.4.4 | Ревізія запірної арматури | од. | 20 |  |  |
| 16.4.5 | Чистка грязьовиків | од. | 4 |  |  |
| 16.4.6 | Опресування опалювальної системи |  |  |  |  |
| 16.4.7 | Ремонт покрівлі | м2 | 4800,0 |  |  |
| 16.4.8 | Капітальний ремонт фойє | м2 | 2100,0 |  |  |
| 16.4.9 | Капітальний ремонт туалетів | м2 | 250,0 |  |  |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 2014,0 |  |  |
|  | Всього витрати по Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 11585,233 |  |  |
| 17 | КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» |  |  | в.о. директора Латиголець Є.П. |  |
| 17.1 | Укомплектування аварійного запасу обладнання, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу та інструментів | од. | 31 | Помічник директора з АГЧ Кузьмич І.І. |  |
| 17.2 | Приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями та перевірка у встановленому порядку надійності електро- і водопостачання теплових пунктів | од. | 5 |  |  |
| 17.3 | Проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах | од. | 4 |  |  |
| 17.4 | Теплові мережі: - проведення гідравлічних випробувань устаткування теплових мереж на щільність та міцність | од. | 5 |  |  |
| 17.5 | Випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж з оформленням відповідних актів (електровимірювальні роботи) | тис. грн. | 4,449 |  |  |
| 17.6 | Перевірка технічного стану теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, пристроїв релейного захисту та автоматики | випро-бування | 1 |  |  |
| 17.7 | Проведення обслуговування водонагрівачів у липні поточного року | од. тис. грн. | 7 3,600 |  |  |
| 17.8 | Теплові пункти: - перевірка у встановленому порядку надійності електро-, водопостачання теплових пунктів; - гідравлічні випробування устаткування теплових пунктів на щільність та міцність, - оформлення актів готовності об’єктів до зими | акти тис. грн. | 5 26,150 |  |  |
| 17.9 | Будівлі та споруди: - проведення капітальних ремонтів в майстерні учбового корпусу; - у процесі осіннього технічного огляду проводити перевірку підготовки будівель і споруд до опалювального періоду (до цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи): - перевірити надійність несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд та відсутність різного роду щілин і зазорів; - перевірка стану скління вікон будівель споруд, сходових клітин, утеплення вікон, вхідних дверей та виходів на горища; - приведення схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями; - проведення налагодження та випробування обладнання електроустановок, устаткування теплових мереж в необхідних обсягах; - проведення перевірки засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур; - перевірка трансформаторів; - очищення водостоків, зливних дренажів | тис. грн. од. | 1295,487 21 |  |  |
| 17.10 | За підсумками проведеної роботи створити комісію для складання акту готовності енергетичного господарства до опалювального періоду | серпень |  |  |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 1329,686 |  |  |
| 18 | Обласний комунальний заклад «Сєверодонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» |  |  | директор Яворська М.В. |  |
| 18.1 | Проведення опресування системи опалення | од. | 2 | заступник директора по АГЧ Дегтярьов В.М., завідувач гуртожитку Касьяненко Т.І. |  |
| 18.2 | Заміна вентилів системи опалення | од. | 10 |  |  |
| 18.3 | Утеплення вікон і дверей | од. | 8 |  |  |
| 18.4 | Заміна манометрів, термометрів | од. | 6 |  |  |
| 18.5 | Ревізія запірної арматури | од. | 4 |  |  |
| 18.6 | Очищення грязьовиків системи опалення | од. | 2 |  |  |
| 18.7 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | 40 | заступник директора по АГЧ Дегтярьов В.М. |  |
| 19 | Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля |  |  | директор Жученко Є.В. |  |
| 19.1 | Поточний ремонт систем теплопостачання навчального корпусу | п.м. | 2100 | заступник директора Павліченко М.Є. |  |
| 19.2 | Поточний ремонт системи теплопостачання лабораторного корпусу | п.м. | 1820 |  |  |
| 19.3 | Поточний ремонт системи теплопостачання механічних майстерень | п.м. | 390 |  |  |
| 19.4 | Промивка та опресування систем опалення та зовнішніх мереж | п.м. | 280 |  |  |
| 19.5 | Оформлення акту готовності теплового господарства до роботи в цілому | од. | 1 |  |  |
| 19.6 | Ремонт кабінетів, лабораторій, підсобних приміщень технікуму | м2 | 716 |  |  |
| 19.7 | Придбання та перевірка первинних засобів пожежогасіння | од. од. | 10 25 |  |  |
| 19.8 | Завіз піску для господарських потреб | м3 | 2,5 |  |  |
| 19.9 | Приведення електрообладнання у відповідність до вимог ПТЕЕС | од. | 2 |  |  |
| 19.10 | Проведення перевірки засобів захисту | од. | 3 |  |  |
| 19.11 | Проведення заміру опору ізоляції електрообладнання та заземлюючих пристроїв | од. | 1 |  |  |
| 19.12 | Ремонт роздягалень та душових технікуму | од. | 2 |  |  |
| 19.13 | Повірка теплового лічильника | од. | 1 |  |  |
|  | Всього витрати по СХМТ СНУ ім. В. Даля | тис. грн. | 110,0 |  |  |
| 20 | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  |  | заступник начальника Бублей О.М. |  |
| 20.1 | Придбання вугілля для ДНЗ № 45 (марка ДГР) | тон | 25 | заступник начальника Побєорохін О.В. |  |
| 20.2 | Повірка теплових лічильників в закладах освіти | од. | 19 |  |  |
| 20.3 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | споруд | 6 |  |  |
| 20.4 | Гідравлічне випробування системи опалення та цілодобове обслуговування | споруд | 41 |  |  |
| 20.5 | Замір опору ізоляції | од. | 41 |  |  |
| 20.6 | Повірка манометрів | од. | 187 |  |  |
| 20.7 | Випробування діелектричних рукавичок | од. | 57 |  |  |
|  | Всього витрати по Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради | тис. грн | 809,428 |  |  |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами виконкому 					В.Д. Лук’янченко