Опис заходу із забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.

п.2.2.1. Розробка проектної документації системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».

Розробка проектної документації системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» передбачає виконання повного комплекту проектно-кошторисної документації для впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) для всіх об’єктів КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» (29 точок), які мають окремі вводи.

Мета: Забезпечення впровадження комерційного обліку електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м.Сєвєродонецьк.

Перелік об’єктів, на яких впроваджується  АСКОЕ:

- ПС№19, ввід №1 Щедрищівський водозабір м.Сєвєродонецьк;

- ПС№19, ввід №2 Щедрищівський водозабір м.Сєвєродонецьк;

- ПС№19, Сєвєр. МЕС, ТП №208;

- ПС№125, ввід №1 Замулівський водозабір с.Боровеньки;

- ПС№125, ввід №2 Замулівський водозабір с.Боровеньки;

- ПС№125 Замулівський водозабір ТП-9 с.Боровеньки;

- ПС№125 – місто (Сєвєр. МЕС, ТП №398 ) ;

- ЦТП-3 м.Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 25Б;

- ЦТП-5 м.Сєвєродонецьк, вул.Науки, 3А;

- ЦТП-6 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 19Б;

- ЦТП-7 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27;

- ЦТП-8 м.Сєвєродонецьк, мкр. 83;

- ЦТП-9 м.Сєвєродонецьк, вул.Новікова;

- КНС-1 , ввід №1 м.Сєвєродонецьк вул. Механізаторів, 8А;

- КНС-1 , ввід №2 м.Сєвєродонецьк вул. Механізаторів, 8А;

- КНС-2 , ввід №1 м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 25;

- КНС-2 , ввід №1 освітлення, м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 25;

- КНС-2 , ввід №2 м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 25;

- АБК м.Сєвєродонецьк вул. Богдана Ліщини,13;

- ПНС вул. Гоголя, 71;

- ПНС МЖК «МРІЯ», 7;

- ПНС пр. Космонавтів, 17;

- ПНС пр. Гвардійський, 45;

- ПНС пр. Гвардійський, 53;

- ПНС пр. Гвардійський, 55;

- ПНС пр. Гвардійський, 59;

- ПНС пр. Гвардійський, 63;

- Свердловина смт.Воронове;

- Насосна станція «Фонтани міста».

Строк  реалізації  інвестиційного заходу:

ІІ кв. 2020 р.

На виконання Закону України Про ринок електричної енергії та враховуючи лист НКРЕКП №2559/19.2.1/7-20 від 03.03.2020 року про інвестиційну програму на 2020 рік КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»  включає захід, який передбачає розробку технічного завдання, розробку робочого проекту системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»  та його погодження  в енергопостачальній компанії.

На даний момент облік спожитої підприємством електричної енергії здійснюється приладами, які не мають можливості дистанційної передачі даних. Першого числа кожного місяця електротехнічний персонал підприємства здійснює об’їзд всіх об’єктів для візуального зняття показань приладів обліку електричної енергії, які потім передаються в енергопостачальну організацію.

АСКОЕ — це сукупність засобів обліку електроенергії, об’єднаних у мережу за допомогою каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, реєстрації та відображення інформації.

Компоненти системи дозволяють вимірювати, збирати, накопичувати, обробляти та відображати інформацію про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності за періодами часу на окремій площадці вимірювання.

Реалізація заходу надає можливість  впровадження  автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) для всіх об’єктів КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» (29 точок), які мають окремі вводи.

Для розрахунку вартості розробки проектної документації системи АСКОЕ  КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» було розглянуто декілька комерційних пропозицій.  А саме була розглянута пропозиція підприємств ТОВ «ТРИОС ГРУП» (додаток В), ТОВ «Сервіс-енергія ЛТД»  (додаток Г). По попереднім розрахункам виконавцем робіт було обрано ТОВ «Сервіс-енергія ЛТД»  (додаток Г), як найбільш вигідну пропозицію.