Зміст інвестиційної програми.

| 1. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2020 рік КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». | 4 |
| --- | --- |
| 2. Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 р. | 6 |
| 3. Річний інвестиційний план на 2020р. | 10 |
| 4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». | 13 |
| 5. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2020 рік. | 14 |
| 6. Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬК-ВОДОКАНАЛ» на 2020 рік. | 23 |
| 7. Схема водопостачання м.Сєвєродонецька та прилеглих населених пунктів з нанесенням місць встановлення засобів технологічного обліку. | 27 |
| 8. Схема водовідведення м.Сєвєродонецька з нанесенням місць встановлення засобів технологічного обліку. | 28 |
| 9. Реєстр лічильників технологічного обліку у системі централізованого водопостачання та водовідведення. | 29 |
| 10. Опис заходів інвестиційної програми КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬК-ВОДОКАНАЛ» на 2020 рік. | 30 |
| 11. Опис заходу зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловини №2 Замулівського водозабору та свердловин №47Б, 47Г Щедрищівського водозабору. | 31 |
| 12. Опис заходу із забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів. Впровадження системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬК-ВОДОКАНАЛ». | 36 |
| 13. Опис заходу зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. Придбання насоса для перекачки стоків при проведенні аварійних робіт. | 43 |
| 14. Опис заходу із забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів. Розробка проектної документації системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». | 47 |
| 15. Опис заходу щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. Розробка проектної документації на реконструкцію ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьк. | 52 |
| 16. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення. | 63 |
| 17. Орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми. | 64 |
| 18. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних. | 86 |
| 19. Протокол проведення відкритого обговорення з розгляду питань КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо наміру встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 2020 році та схвалення Інвестиційної програми підприємства на 2020 рік від 05.02.2019 року. | 87 |