ПРОЕКТ

Затверджую

генеральний директор

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

А. І. Вернер

«        » ______________  2020р.

Заходи інвестиційної програми

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2020 рік

Розроблені відповідно до статті 18-1 Закону України «Про питну воду, водопостачання та водовідведення» та постанови Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1131 від 14.09.2017 р.

| № з/п | Найменування Заходу | Орієнтовні витрати тис.грн. (без ПДВ) | Мета впровадження | Прим. (Орієнтовні об’єми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловини №2 Замулівського водозабору та свердловин №47Б, 47Г Щедрищівського водозабору. | 131,45 | Оновлення основних фондів. Зниження витрат електроенергії. | 3 од. |  |
| 2 | Впровадження системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». | 610,55 | Забезпечення комерційного обліку електроенергії. | 29 од. |  |
|  | ВСЬОГО: | 742,00 |  |  |  |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання насоса для перекачки стоків при проведенні аварійних робіт. | 32,85 | Забезпечення відведення стічних вод на ділянках проведення АВР. | 1од. |  |
| 4 | Розробка проектної документації системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». | 188,06 | Забезпечення комерційного обліку електроенергії. | 1 од. |  |
| 5 | Розробка проектної документації на реконструкцію ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьк. | 641,09 | Оновлення основних фондів. Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. | 1 од. |  |
|  | ВСЬОГО: | 862,00 |  |  |  |
|  | РАЗОМ: | 1604,00 |  |  |  |

Головний бухгалтер		                            	 Я.О. Гончаренко