## ДНЗ 10
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Новікова, 13-б | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1979 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 11567.9 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1589 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 61 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 250
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 447.755 | 395.643 | 366.6776 | 415.7491 | 396.3073 | 396.272
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 434.65 | 395.643 | 366.6776 | 415.7491 | 396.3073 | 396.272
23 | Споживання гарячої води | Гкал | наявна, функціонує 2014: 13.105
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 54068 | 59839 | 63492 | 65419 | 50875 | 74447
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2896 | 2767 | 2633 | 3021 | 2192 | 1918
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 11
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Енергетиків, 28-а | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1969 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 11555 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2276.9 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 59 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 244
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від централізованого теплопостачання | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 494.5793 | 389.3017 | 410.2772 | 334.9298 | 413.9097 | 339.5737
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 492.14 | 383.7255 | 399.3336 | 316.7637 | 394.8862 | 323.3752
23 | Споживання гарячої води | Гкал | 2.4393 | 5.5762 | 10.9436 | 18.166 | 19.0235 | 16.1986
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 10288 | 11454 | 11593 | 11291 | 11721 | 5877
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 28303 | 31275 | 33390 | 33406 | 35401 | 51310
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2834 | 2763 | 3306 | 2882 | 3264 | 2966
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 12
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Курчатова, 27-в | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1983 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 13488.5 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1886.5 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 71 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 259
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 561.685 | 405.649 | 415.7058 | 495.2769 | 484.2226 | 456.6258
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 525.36 | 405.649 | 415.7058 | 495.2769 | 484.2226 | 456.5258
23 | Споживання гарячої води | Гкал | відсутня 2014: 36.325
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 64255 | 67044 | 81603 | 106860 | 85779 | 94920
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 3804 | 3508 | 3528 | 3497 | 3628 | 3881
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 14
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Автомобільна, 7-а | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1965 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 10075.5 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1998 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 60 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 256
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від централізованого теплопостачання | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 625.6385 | 497.5627 | 506.3444 | 411.5232 | 424.9047 | 410.1744
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 618.7025 | 479.2214 | 486.0197 | 389.6363 | 406.8077 | 393.9784
23 | Споживання гарячої води | Гкал | 6.9361 | 18.3413 | 20.3248 | 21.8868 | 18.097 | 16.196
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 10934 | 10356 | 9913 | 937 | 9038 | 3174
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 35775 | 32182 | 39002 | 52454 | 58093 | 71389
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2591 | 2525 | 2703 | 2794 | 3521 | 2871
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 19
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | пр.Гвардійський, 14-б | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1967 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 7227.7 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1776.9 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 67 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 278
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, не функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 465.8503 | 379.4798 | 411.6269 | 360.3795 | 328.0796 | 278.3613
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 465.8503 | 373.5242 | 390.737 | 333.1288 | 303.2714 | 252.7756
23 | Споживання гарячої води | Гкал |  | 5.9556 | 20.8899 | 27.2506 | 24.8082 | 25.5857
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 483 | 519 | 549 | 1464
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 62711 | 68199 | 75138 | 75679 | 78148 | 75966
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2243 | 2430 | 2656 | 2603 | 2330 | 3192
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 22
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок) комбінованого типу № 22 „Лелека” Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | пр.Космонавтів, 6 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1970, 2012 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 8075 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2375 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 39 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 206
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 238.0486 | 195.9273 | 213.0024 | 189.0045 | 174.0145 | 177.9894
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 238.0486 | 195.9273 | 213.0024 | 189.0045 | 174.0145 | 177.9894
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 66091 | 69333 | 36672 | 74910 | 78682 | 69247
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1720 | 2163 | 2653 | 2243 | 2049 | 2050
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 24
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 24 „Сніжинка”
3 | Адреса | вул.Енергетиків, 15 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1948 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 3635 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1220 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 27 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 75
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від власної котельні | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 149.6359 | 111.0116 | 123.1924 | 110.7103 | 118.4195 | 145.1288
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 148.8604 | 109.2311 | 120.8104 | 107.6137 | 114.726 | 141.0288
23 | Споживання гарячої води | Гкал | 0.77547 | 1.7805 | 2.3819 | 3.0967 | 3.6935 | 4.1
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 3395 | 3313 | 3399 | 3235 | 3187 | 1967
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 12936 | 14896 | 17207 | 18014 | 18530 | 17088
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 868 | 1001 | 1045 | 827 | 804 | 789
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 25
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Журавлик» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | пр.Гвардійський, 63-в | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1972 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 7159.05 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1062.9 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 56 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 194
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 298.04 | 271.7486 | 246.4136 | 247.379 | 235.1117 | 237.9792
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 282.1 | 271.7486 | 246.4136 | 247.379 | 235.1117 | 237.9792
23 | Споживання гарячої води | Гкал | відсутня 2014: 15.94
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 10567 | 10764 | 10708 | 10482 | 9944 | 2192
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 50166 | 46899 | 55707 | 59368 | 60415 | 69908
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2391 | 2162 | 2268 | 2384 | 2381 | 2142
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 26
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Сметаніна, 16 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1963 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 5918.31 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 514.9 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 27 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 91
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від централізованого теплопостачання | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 241.5024 | 189.4087 | 197.8883 | 156.49 | 178.9622 | 170.5872
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 238.5676 | 182.2717 | 189.989 | 148.3165 | 171.0565 | 161.6774
23 | Споживання гарячої води | Гкал | 2.9348 | 7.137 | 7.8993 | 8.1735 | 7.9056 | 8.9098
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 4493 | 4716 | 4632 | 4169 | 4563 | 102
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 22115 | 22179 | 28155 | 28345 | 27287 | 42740
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1192 | 828 | 1480 | 1184 | 862 | 1205
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 30
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 30 „Ладусі”
3 | Адреса | вул.Вілєсова, 9 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1975 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 19080 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1297.8 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 51 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 189
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 269.39 | 245.337 | 225.8099 | 252.433 | 249.7736 | 232.975
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 245.9 | 245.337 | 225.8099 | 252.433 | 249.7736 | 232.975
23 | Споживання гарячої води | Гкал | наявна, функціонує 2014: 23.49
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 57600 | 64461 | 69918 | 79785 | 79851 | 81775
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2116 | 2031 | 2081 | 1816 | 1855 | 2118
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 37
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Гагаріна, 101-в | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1981 рік | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 12567.9 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1963.7 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 57 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 220
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 390.22 | 336.4384 | 298.2193 | 318.7484 | 366.5957 | 353.4262
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 352.7 | 336.4384 | 298.2193 | 318.7484 | 366.5957 | 353.4262
23 | Споживання гарячої води | Гкал | відсутня 2014: 37.52
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 55059 | 61972 | 68136 | 72844 | 79817 | 71511
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 3365 | 2980 | 2755 | 2941 | 3016 | 2619
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 38
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росиночка» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Науки, 10 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1983 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 7002 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2333.9 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 65 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 298
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 572.7289 | 424.6591 | 501.3787 | 428.6325 | 456.2913 | 401.3374
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 498.498 | 376.2991 | 501.3787 | 428.6325 | 456.2913 | 401.3374
23 | Споживання гарячої води | Гкал | наявна, функціонує 2014: 74.2309; наявна, функціонує 2015: 48.36
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 60991 | 43650 | 49297 | 50955 | 54233 | 49469
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 3357 | 2567 | 2383 | 2353 | 3136 | 3282
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 41
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Курчатова, 3-а | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1986 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 8073 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2691 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 65 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 233
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 443.77 | 405.6277 | 340.9392 | 414.2847 | 348.127 | 288.6557
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 407.5 | 405.6277 | 340.9392 | 414.2847 | 348.127 | 288.6557
23 | Споживання гарячої води | Гкал | наявна, функціонує 2014: 36.27
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 60552 | 63064 | 72816 | 77120 | 86424 | 86113
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2987 | 2363 | 2512 | 2238 | 1781 | 2537
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 42
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Курчатова, 17-а | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1983 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 10848.95 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2853.88 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 72 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  | 277 | [5 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 353.26 | 294.774 | 284.3164 | 298.1949 | 330.8361 | 303.5992
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 341 | 294.774 | 284.3164 | 298.1949 | 330.8361 | 303.5992
23 | Споживання гарячої води | Гкал | наявна, функціонує 2014: 12.26
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 80677 | 85558 | 86517 | 89961 | 92095 | 94082
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 3090 | 2138 | 2063 | 2704 | 3040 | 3093
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 43
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Веселка" Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | вул.Гагаріна, 113-а | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1991, капітальний ремонт з 2014 р | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 12368.0 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 3011.0 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 48 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 118
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  | 87.0597 | 311.3467 | 334.3597 | 277.888
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |  | 87.0597 | 311.3467 | 334.3597 | 277.888
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год |  | 7418 | 18558 | 5839 | 6445 | 23260
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. |  | 8 | 135 | 100 | 210 | 1086
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## ДНЗ 45
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
2 | Назва об`єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального типу № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради
3 | Адреса | с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1972 | [6 empty] | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 278.6 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 93.9 | [5 empty] | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 17 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 50
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | [6 empty] | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | [6 empty] | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | [5 empty] | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 251 | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | відсутня 2017: 6221; відсутня 2018: 4475; відсутня 2019: 5357
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м.
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка