обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі«Реконструкція заплавного мосту № 1 в м.Сєвєродонецьк»

Розмір бюджетного призначення- (співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР) – 1 004 364 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі- 2 875 682 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Реконструкція заплавного мосту № 1 в м. Сєвєродонецьк»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | І. Будмайданчики |  |  |
|  | Майданчики для встановлення монтажних механизмів |  |  |
| 1 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 364,8 |
| 2 | Насоси для водозниження та водовiдливу,потужнiсть 5,5 кВт | маш.год | 104 |
|  | ІІ. Будівництво нового мосту |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 46,3 |
|  | Роздiл 2. Проїзна частина |  |  |
| 2 | Шлiфування бетонних абометалоцементних покриттiв | м2 | 275,3 |
| 3 | Шпаклювання бетонної поверхні сумішшюСіка | м2 | 275,3 |
| 4 | Sikafloor-161 | кг | 137,65 |
| 5 | Пiсок кварцевий(0,4-0,8мм) | кг | 330,36 |
| 6 | Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальноїсумішшю Сіка в один шар товщиною 2 мм | м2 | 275,3 |
| 7 | SikaCor Elastomastik TF | кг | 688,25 |
| 8 | Фарбування бетонних поверхоньматеріалами Сіка | м2 | 275,3 |
| 9 | Пiсок кварцевий(0,4-0,8мм) | кг | 688,25 |
| 10 | Sikafloor-359N | кг | 220,24 |
| 11 | Пiсок кварцевий (0,8-1,2мм) | кг | 1651,8 |
|  | Роздiл 3. Влаштування водовідводу |  |  |
| 12 | Свердління кільцевими алмазнимисвердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ взалізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм,діаметром 25 мм | шт | 170 |
| 13 | Додається або вилучається на кожні 10мм зміни глибини свердління кільцевимиалмазними свердлами з застосуваннямохолоджувальної рідини /води/ взалізобетонних конструкціяхвертикальних отворів діаметром 25 мм | шт | 170 |
| 14 | Установлення анкерних болтів у готовігнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,003 |
| 15 | Забивні анкери HKD-S M16x65 | шт | 170 |
| 16 | Прокладання трубопроводу каналізації зтруб поліетиленових діаметром 160 мм | м | 118 |
| 17 | Труба с раструбом пластикова (L=500 мм)KGEM DN160 (клас B-SN4) | шт | 8 |
| 18 | Труба с раструбом пластикова (L=6000 мм)KGEM DN160 (клас B-SN4) | шт | 12 |
| 19 | Труба с раструбом пластикова (L=3000 мм)KGEM DN160 (клас B-SN4) | шт | 12 |
| 20 | Труба с раструбом пластикова (L=1000 мм)KGEM DN160 (клас B-SN4) | шт | 6 |
| 21 | Відвід 45 град, KGВ DN160 | шт | 18 |
| 22 | Трійник 45 град, KGА DN160 | шт | 12 |
| 23 | Пробка KGМ DN160 | шт | 2 |
| 24 | Ревізія KGRE DN160 | шт | 4 |
| 25 | Хомути BIS HD500 DN160 G1/2" | шт | 76 |
| 26 | Перехiдник BIS МАхFE 1/2"xM16 | шт | 100 |
| 27 | Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби16 мм, довжина 600, 700-1050 мм | т | 0,13 |
|  | Роздiл 4. Улаштування розмітки тавстановлення дорожніх знаків |  |  |
|  | Розмітка |  |  |
| 28 | Нанесення горизонтальної дорожньоїрозмітки фарбою маркірувальнимимашинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 – 1.8 | км лінії | 0,328 |
| 29 | Розчинник, марка Р-60 | т | 0,000656 |
| 30 | Cкляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,0082 |
| 31 | Фарба дорожня АК-111 | т | 0,027552 |
| 32 | Нанесення горизонтальної дорожньоїрозмітки фарбою маркірувальнимимашинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 – 1.8 | км лінії | 0,036 |
| 33 | Розчинник, марка Р-60 | т | 0,000072 |
| 34 | Cкляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,0009 |
| 35 | Фарба дорожня АК-111 | т | 0,003024 |
|  | дорожні знаки |  |  |
| 36 | Виготовлення металевих стояків із труб32мм (4шт довжиною 3м) | т | 0,022 |
| 37 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iзсталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 32 мм,товщина стiнки 2,5 мм | м | 12 |
| 38 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних | 1 знак | 4 |
| 39 | Дорожній знак 3.16 "Рух транспортнихзасобів,навантаження на вісь якихперевищує N т,заборонено" | шт | 2 |
| 40 | Дорожній знак 3.29 "Обмеженнямаксимальної швидкості" | шт | 2 |
|  | ІІІ.Влаштування локальної очисної споруди (ЛОС) |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2 (траншей) | м3 | 164 |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 (траншей) | м3 | 9 |
| 3 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 [Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом] | м3 | 9 |
| 4 | Перевезення грунту до 15 км | т | 277 |
| 5 | Робота на відвалі, група грунтів 2-3 | м3 | 304 |
| 6 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | м3 | 207,2 |
| 7 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 227,91 |
| 8 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 | 207,2 |
|  | Роздiл 2. Улаштування ЛОС |  |  |
| 9 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 9 |
| 10 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм | м | 90 |
| 11 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм | м | 90,9 |
| 12 | Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-5 | колодязь | 4 |
| 13 | Колодязі трьохслойні D315/250, Н3230, 1 вхід/1 вихід, арт. К1-32323 | шт | 4 |
| 14 | Улаштування бетонної підготовки (обетонування днища колодязів) | м3 | 0,3 |
| 15 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 | м3 | 0,306 |
| 16 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (1,0) | шт | 1 |
|  | Устаткування локальної очисної споруди |  |  |
|  | Сепаратор нафтопродуктів і піску горизонтальний OLSH 1300-5 Rainpark,продуктивністю 5л/с, склопластиковий ; ( маса=1) | компл. | 1 |
| 17 | Улаштування пiщаної основи пiд ЛОС | м3 | 1,48 |
| 18 | Установлення хомутів | т | 0,05712 |
| Улаштування та розбирання тимчасових доріг та майданчика для механізмів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтiв 1 | м3 | 13146,82 |
| 2 | Перевезення грунту до 2 км (без урахуваннявартості навантажувальних робіт) | т | 19720,23 |
| Роздiл 2. Під"їздна автодорога |  |  |  |
| 3 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 88,2 |
| 4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 345,5 |
| 5 | Перевезення будівельного сміття | т | 550,465 |
| Роздiл 3. Тимчасовівнутрішньомайданчикові автодороги |  |  |  |
| 6 | Перевезення грунту до 10 км | т | 2519,36 |
| 7 | Планування площ бульдозерами потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохiд | м2 | 2377,4 |
| 8 | Планування укосiв виїмок екскаватором- планувальником, група ґрунтiв 3 | м2 | 60 |
| 9 | Планування укосiв насипiв екскаватором- планувальником, група ґрунтiв 3 | м2 | 998 |
| 10 | Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 52,475 |