обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі«Капітальний ремонт тротуарів по вул.Гагаріна»

Розмір бюджетного призначення- 3 000000 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі- 2 923774 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт тротуарів по вул.Гагаріна»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiввручну | 100м3 | 0,231 |
| 2 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 19,41 |
| 3 | Улаштування основи пiщаної | 1 м3 | 144,8 |
| 4 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрнихфiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 28,96 |
| 5 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 40мм, міцність М300-М400, морозостійкість неменше F200, водопоглинання не більше 4% (сіра) | м2 | 2924,96 |
| 6 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 1767 |
| 7 | Поребрик 500х200х60 | шт | 3534 |
| 8 | Установлення бортових каменiв бетоннихi залiзобетонних при iнших видахпокриттiв | 100м | 0,65 |
| 9 | Бордюр БР 1000х300х150 | шт | 65 |
| 10 | Улаштування бетонної пiдготовки (спуски) | 100м3 | 0,08 |
| 11 | Замiна люків | шт | 8 |
| 12 | Улаштування цементної стяжки(зменшення трудовитрат) | м3 | -0,16 |
| 13 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 176,712 |
| 14 | Перевезення сміття до 10 км | т | 176,712 |