обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37/1»

Очікувана вартість предмета закупівлі – 6 991 775 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37/1»

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж та ремонтно-будівельні работи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих азбестоцементних листiв | м2 | 2,8 |  |
| 2 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | м3 | 1,44 |  |
| 3 | Знiмання дверних полотен | м2 | 23,1 |  |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 16 |  |
| 5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 410 |  |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | м2 | 87,4 |  |
| 7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 651,3 |  |
| 8 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | м2 | 64,6 |  |
| 9 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 54,5 |  |
| 10 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 298,4 |  |
| 11 | Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли | м3 | 0,758 |  |
| 12 | Мурування димових цегляних труб | м3 | 1,44 |  |
| 13 | Улаштування покриття покрівлі веншахти з профліста | м2 | 2,8 |  |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 370 |  |
| 15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 722,4 |  |
| 16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 472 |  |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 507,5 |  |
| 18 | (Демонтаж)сходів басейну залізобетоні | шт | 4 |  |
| 19 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші [ґанок Ґн-1] | м2 | 7,4 |  |
| 20 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 7,2 |  |
| 21 | Влаштування ґанку Ґн-2 | м3 | 0,1 |  |
| 22 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші [ґанок Ґн-2] | м2 | 3 |  |
| 23 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 7,2 |  |
| 24 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші [ґанок Ґн-3] | м2 | 6,5 |  |
| 25 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 8 |  |
| 26 | Облицювання керамічною плиткою сходів в приміщенні № 115 | м2 | 7,3 |  |
| 27 | Облицювання керамічною плиткою сходів в приміщенні № 021 | м2 | 11 |  |
| 28 | Облицювання керамічною плиткою сходів в приміщенні № 008 | м2 | 12,3 |  |
| 29 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 13 |  |
| 30 | Облицювання керамічною плиткою сходів в приміщенні № 009 | м2 | 3,3 |  |
| 31 | Облицювання керамічною плиткою сходів в приміщенні № 020 | м2 | 6,7 |  |
| 32 | Облицювання керамічною плиткою сходів в приміщенні № 025 | м2 | 1,31 |  |
| 33 | Установлення стальних драбин для бассейну | т | 0,06 |  |
|  | Роздiл 2. Внутрішне опорядження басейну |  |  |  |
| 34 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 397 |  |
| 35 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 397 |  |
| 36 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 393,7 |  |
| 37 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 393,7 |  |
| 38 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 393,7 |  |
| 39 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 393,7 |  |
| 40 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 422,7 |  |
| 41 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 422,7 |  |
| 42 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,17 |  |
| 43 | Шпаклювання стель | м2 | 477 |  |
| 44 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 477 |  |
| 45 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 477 |  |
| 46 | Улаштування каркасу підвісних стель типу "Грильято GL15" | м2 | 477 |  |
| 47 | Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Грильято GL15" | м2 | 477 |  |
| 48 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури | м2 | 3,3 |  |
| 49 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні | м2 | 3,3 |  |
|  | Роздiл 3. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
| 50 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні без оголення арматури | м2 | 75,3 |  |
| 51 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні | м2 | 75,3 |  |
| 52 | Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: стельові поверхні | м2 | 78,6 |  |
| 53 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 401 |  |
| 54 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 401 |  |
| 55 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 401 |  |
| 56 | Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень | м2 | 401 |  |
| 57 | Просте штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 64 |  |
| 58 | Шпаклювання стель | м2 | 64 |  |
| 59 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 64 |  |
| 60 | Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень | м2 | 64 |  |
| 61 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 165,4 |  |
| 62 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 165,4 |  |
| 63 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 165,4 |  |
| 64 | Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень | м2 | 165,4 |  |
| 65 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 26,1 |  |
| 66 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 26,1 |  |
| 67 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 83,3 |  |
| 68 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 83,3 |  |
| 69 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 83,3 |  |
| 70 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 83,3 |  |
| 71 | Шпаклювання стель | м2 | 179,4 |  |
| 72 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 179,4 |  |
| 73 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 179,4 |  |
| 74 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 487,2 |  |
| 75 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 487,2 |  |
| 76 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 487,2 |  |
| 77 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 487,2 |  |
| 78 | Просте штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 14 |  |
| 79 | Шпаклювання стель | м2 | 14 |  |
| 80 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 14 |  |
| 81 | Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень | м2 | 14 |  |
| 82 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 121 |  |
| 83 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 121 |  |
| 84 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 121 |  |
| 85 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 121 |  |
|  | Роздiл 4. Підлоги |  |  |  |
| 86 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 121,4 |  |
| 87 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм | м2 | 121,4 |  |
| 88 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 121,4 |  |
| 89 | Улаштування плiнтусiв цементних | м | 195,9 |  |
| 90 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 138 |  |
| 91 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 138 |  |
| 92 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 15,62 |  |
| 93 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 19,2 |  |
| 94 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 19,2 |  |
| 95 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 23,3 |  |
| 96 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 29,4 |  |
| 97 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 29,4 |  |
| 98 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 5,39 |  |
| 99 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит ОСБ | м2 | 54,5 |  |
| 100 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 54,5 |  |
| 101 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 29,4 |  |
|  | Роздiл 5. Прорiзи |  |  |  |
| 102 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 14,6 |  |
| 103 | Установка металевих дверей в комплекте, с коробами | м2 | 7,4 |  |
| 104 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу щiлини 50 см2 | м | 20,6 |  |
| 105 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-6 (2100(h)х600 мм) | блок | 3 |  |
| 106 | Установлення дверних [вiконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | шт | 4 |  |
| 107 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 4 |  |
| 108 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 47,068 |  |
| 109 | Перевезення сміття до 5 км | т | 47,068 |  |
|  | 2. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Силове електрообладнання |  |  |  |
| 110 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 111 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 112 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 113 | Електричнi проводки у щитах i пультах шафних i панельних | м | 1 |  |
| 114 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | шт | 3 |  |
| 115 | Провiд дво-, трижильний у готових каналах стiн i перекриттiв | м | 20 |  |
| 116 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 117 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 118 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 119 | Електричнi проводки у щитах i пультах шафних i панельних | м | 1 |  |
| 120 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | шт | 2 |  |
| 121 | Монтаж блок-контакторiв | шт | 4 |  |
| 122 | Ящик з триполюсним рубильником i конденсаторами, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм 70 А | шт | 1 |  |
| 123 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 40 мм | м | 5 |  |
| 124 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | м | 15 |  |
| 125 | Профiль перфорований монтажний довжиною 2 м | м | 8 |  |
| 126 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм | м | 78 |  |
| 127 | Провiд перерiзом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профiлях | м | 106 |  |
| 128 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 106 |  |
| 129 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 130 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 131 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 132 | Монтаж DIN-рейки і шини | шт | 1 |  |
| 133 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 50 мм | м | 1 |  |
| 134 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм | м | 3 |  |
| 135 | Провiд перерiзом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профiлях | м | 3 |  |
| 136 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 50 |  |
| 137 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 4 |  |
| 138 | Монтаж iзолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка крiплення | шт | 2 |  |
| 139 | Монтаж DIN-рейки і шини | шт | 1 |  |
| 140 | Монтаж запобiжника | шт | 9 |  |
| 141 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 142 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 143 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 14 |  |
| 144 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | шт | 2 |  |
| 145 | Прокладання труб ПВХ, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 50 мм | м | 40 |  |
| 146 | Прокладання ПВХ труб, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 32 мм | м | 37 |  |
| 147 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 77 |  |
| 148 | Прокладання ПВХ труб, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 45 |  |
| 149 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 45 |  |
| 150 | Провiд дво-, трижильний у готових каналах стiн i перекриттiв | м | 60 |  |
| 151 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 12 |  |
| 152 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 153 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 154 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 155 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм | м | 27 |  |
| 156 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | м | 4 |  |
| 157 | Провiд перерiзом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профiлях | м | 27 |  |
| 158 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 | м | 4 |  |
| 159 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 117 |  |
| 160 | Монтаж блок-контакторiв | шт | 1 |  |
| 161 | Пост керування кнопковий пiдвiсний, що пiдвiшується на кабелi [тросi], кiлькiсть елементiв поста до 3 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 162 | Прокладання ПВХ труб, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 205 |  |
| 163 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм | м | 12 |  |
| 164 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 217 |  |
| 165 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 245 |  |
| 166 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 167 | Кришка декоративна та iншi вироби [без приєднування проводiв] | шт | 40 |  |
| 168 | Вимикач одноклавiшний заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 14 |  |
| 169 | Вимикач двоклавiшний заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 4 |  |
| 170 | Вимикач одноклавiшний незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | шт | 3 |  |
| 171 | Свiтильник для ламп розжарювання свiтловий настiнний покажчик | шт | 6 |  |
| 172 | Свiтильник для ламп розжарювання мiсцевого освiтлення | шт | 27 |  |
| 173 | Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 25 |  |
|  | Роздiл 3. Заземлення |  |  |  |
| 174 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 | м | 22 |  |
| 175 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом 25мм2 | м | 13,5 |  |
|  | 3. Водопровід і каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід (В1) |  |  |  |
| 176 | Демонтаж вiдцентрових насосiв з електродвигуном масою понад 0,2 до 0,3 т (К 90/35) | насос | 1 |  |
| 177 | Демонтаж вiдцентрових насосiв з електродвигуном масою до 0,1 т (К80-50-200) | насос | 3 |  |
| 178 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 179 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 100 мм | м | 12 |  |
| 180 | Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 17 |  |
| 181 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 17 |  |
| 182 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 50 мм | м | 27 |  |
| 183 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Фільтраційне обладнання і комплектуючі |  |  |  |
| 184 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 4 |  |
| 185 | Монтаж фiльтра для води, дiаметр умовного проходу 900 мм | шт | 4 |  |
| 186 | Завантаження фiльтрiв в ємкiсних спорудах пiском | м3 | 0,813 |  |
| 187 | Монтаж устаткування електролізної установки | шт | 1 |  |
| 188 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без механiзмiв у примiщеннi, маса устаткування 0,03 т | шт | 4 |  |
| 189 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  |
| 190 | Монтаж насосного агрегату лопатевого вiдцентрового одноступiнчастого, багатоступiнчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальнiй фундаментнiй плитi або моноблочного, маса 0,064 т | шт | 2 |  |
| 191 | Монтаж теплообмiнника водоводяного продуктивнiстю 80-240 т/год | шт | 4 |  |
| 192 | Монтаж закладного пристрою (донний трап, форсунка, скіммер, фільтраційна сітка) | шт | 44 |  |
|  | Роздiл 4. Труби та фітинги виробництво ERA |  |  |  |
| 193 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 50 мм | м | 15 |  |
| 194 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 100 мм | м | 20 |  |
| 195 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 150 мм | м | 16 |  |
| 196 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 208,2 |  |
| 197 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | м | 148,82 |  |
| 198 | Улаштування бетонної пiдготовки[ бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | м3 | 0,5 |  |
| 199 | Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 3 |  |
| 200 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 3 |  |
| 201 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 50 |  |
|  | 4. Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
| 202 | (Демонтаж)Установлення регiстрiв з труб сталевих електрозварних, дiаметр нитки регiстра 89 i 108 мм | м | 11 |  |
| 203 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 мм | м | 10 |  |
| 204 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 мм | м | 6 |  |
| 205 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 50 мм | м | 50 |  |
| 206 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 14,3 |  |
| 207 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 12,5 |  |
| 208 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая 22x6мм Climaflex | м | 12 |  |
|  | Роздiл 2. Теплопостачання |  |  |  |
| 209 | Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
| 210 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 4 |  |
| 211 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | м | 91,5 |  |
| 212 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | м | 14 |  |
| 213 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 50 мм | фiльтр | 4 |  |
| 214 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая диам.32мм | м | 12 |  |
| 215 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая диам.63мм | м | 90 |  |
|  | Роздiл 3. Вентиляцiя |  |  |  |
| 216 | Демонтаж вiдцентрових насосiв з електродвигуном масою до 0,1 т (Вентилятор ВЦ 4-70 №4) | насос | 2 |  |
| 217 | Демонтаж вiдцентрових насосiв з електродвигуном масою понад 0,2 до 0,3 т (Вентилятор ВЦ 14-46 №6,3) | насос | 1 |  |
| 218 | Демонтаж калориферiв масою до 0,125 т | шт | 6 |  |
| 219 | Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
| 220 | Змішувальний вузол системи вентиляції | вузол | 1 |  |
| 221 | Установлення бакiв розширювальних мiсткiстю вiд 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 222 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 1,04 |  |
| 223 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 0,6 |  |
| 224 | Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 0,44 |  |
| 225 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм | м2 | 1,24 |  |
| 226 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40 мм | м | 58,8 |  |
| 227 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 2,8 |  |
| 228 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 2 |  |
| 229 | Ізоляція трубопроводів трубками "Cilmaflex NMC Insul-Tube K" | м | 58 |  |
| 230 | Установлення вентиляторiв радiальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на однiй осi | шт | 1 |  |
| 231 | Установлення вiброiзоляторiв номер 42 | шт | 6 |  |
| 232 | Установлення вставок гнучких до радiальних вентиляторiв | м2 | 0,72 |  |
| 233 | Прокладання повiтроводiв дiаметром вiд 500 мм до 560мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 3,5168 |  |
| 234 | Прокладання повiтроводiв дiаметром вiд 500 мм до 560мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 23,55 |  |
| 235 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 2 |  |
| 236 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 2 |  |
|  | 5. Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 237 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промiнь | шт | 1 |  |
| 238 | Шафа ввiдна до комутаторiв | шт | 1 |  |
| 239 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 48 |  |
| 240 | Сповiщувач ПС ручний у нормальному виконаннi | шт | 10 |  |
| 241 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 36 |  |
| 242 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 243 | Монтаж МЦА-GSM | шт | 1 |  |
| 244 | Свiтильник для ламп розжарювання свiтловий настiнний покажчик | шт | 1 |  |
| 245 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi | шт | 1 |  |
| 246 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 247 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 248 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |  |
| 249 | Монтаж оповіщувача світлового | шт | 29 |  |
| 250 | Пристрiй промiжний | шт | 1 |  |
| 251 | Коробка кiнцева | шт | 29 |  |
| 252 | Пульт керування виносний | шт | 1 |  |
| 254 | Апаратура настiльна, маса до 20 кг | шт | 2 |  |
| 255 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi | шт | 36 |  |
| 256 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом 25мм2 | м | 40 |  |
| 257 | Прокладання коробiв пластикових | м | 610 |  |
| 258 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiаметр труб до 25 мм | м | 12 |  |
| 259 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 622 |  |
| 260 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 1013 |  |
| 261 | Електричнi проводки у щитах i пультах малогабаритних | м | 30 |  |
| 262 | Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення паянням | кiнц. | 20 |  |
|  | 6. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнення бассейна |  |  |  |
| 263 | Агрегати, пов'язані між собою безперервним регулюванням технологічних параметрів і взаємоконтролем режимів роботи. Технологічний комплекс, що включає агрегати в кількості до 5 шт | Комплекс | 1 |  |
| 264 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (щит автоматики бассейну) | шт | 1 |  |
| 265 | Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12 | Установ. | 4 |  |
| 266 | Установка бактерицидна для споруд, продуктивність до 1600 м3/доб. | Установ. | 5 |  |
|  | Роздiл 2. Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 267 | Прилад контролю і налагодження (Прилад приймально-контрольний) | шт | 1 |  |
| 268 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (МЦА) | шт | 1 |  |
| 269 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Вентіляція |  |  |  |
| 270 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | Насос | 4 |  |
| 271 | Завіса повітряно-теплова [регульована] | Пристр. | 1 |  |
|  | 7. Устаткування |  |  |  |
|  | Розділ 1. Вентіляція |  |  |  |
| 272 | Блочний тепловий пункт для системи опалення (по залежній схемі з вузлом змішування). з автоматизацією 024-ОВ.ОЛ1; (маса=0,115) | шт | 1 |  |
| 273 | Циркуляційний насос Sprut GPD 32-8S-180; ( маса=0) | шт | 4 |  |
| 274 | Змішувальний вузол Вектор-2с3пс+ Веза; (маса=0,115) | шт | 1 |  |
| 275 | Вентилятор ВЦ 14-46 №6,3 N=15 кВт, n=1000 об/хв; (маса=0) | шт | 1 |  |
|  | Розділ 2. Водопровід і каналізація |  |  |  |
| 276 | Насос відцентровий для басейнів Hayward SP2530XE301 EP 300 (380В, 29.5 м3/час, 3.0HP); (маса=0,03) | шт | 4 |  |
| 277 | Фільтр IML LISBOA D900 (30,0 м3 / год, D900); (маса=0,005) | шт | 4 |  |
| 278 | Установка електролiзна КЭУ-200; ( маса=134,59) | шт | 1 |  |
| 279 | Хлоргенератор Hayward AquaRite LTO; ( маса=0) | шт | 4 |  |
| 280 | Блок управління обладнанням басейну з таймером; (маса=1,12) | шт | 1 |  |
| 281 | Мембраний дозуючій насос Aquaviva TPR803 Smart Plus pH/Rx 0.1-54 л/год; ( маса=7,765) | шт | 1 |  |
| 282 | Мембраний дозуючій насос Aquaviva TPR800 Smart Plus pH/Rx 0.1-18 л/ год; ( маса=6,845) | шт | 1 |  |
| 283 | Теплообмінник Emaux HE 120 кВт; ( маса=0,133) | комплект | 4 |  |
| 284 | Комплект AquaViva для вимірювання PH (PH-Електрод, буферний розчин 4pH-7pH); ( маса=0,062) | комплект | 1 |  |
| 285 | Комплект AquaViva для вимірювання Rx (Rx-електрод, буферний розчин Rx 465 мВ, тримач зонда PSS3); ( маса=0,115) | комплект | 1 |  |
|  | Розділ 3. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Шкаф розподільний ШУ (заміна існуючого) |  |  |  |
| 286 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 63А С Easy9 EZ9F34363; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 287 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 32А С Easy9 EZ9F34332; ( маса=0,000083) | шт | 2 |  |
| 288 | Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 16А 30мА AC Easy9 EZ9D34616; ( маса=0,00055) | шт | 1 |  |
| 289 | Розетка ФОРС подвійна із заземленням для зовнішньої установки РСб22-3-ФСр (IP54) ERS22-K03-16-54-Dc; ( маса=0,00046) | шт | 3 |  |
|  | Шкаф розподільний РС (заміна існуючого) |  |  |  |
| 290 | Автоматичний вимикач C120N 3P 100A C Acti9 A9N18367; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 291 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 63А С Easy9 EZ9F34363; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 292 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 10А С Easy9 EZ9F34310; ( маса=0,00055) | шт | 4 |  |
| 293 | Автоматичний вимикач 1P 10A (C) 4.5kA SE Easy9 EZ9F34110 ; ( маса=0,00055) | шт | 1 |  |
| 294 | Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 16А 30мА AC Easy9 EZ9D34616; ( маса=0,00055) | шт | 3 |  |
| 295 | Розетка ФОРС подвійна із заземленням для зовнішньої установки РСб22-3-ФСр (IP54) ERS22-K03-16-54-Dc; ( маса=0,00046) | шт | 2 |  |
| 296 | Контактор в оболонці IP54 КМІ10960, 9А 380В/АС3 KKM16-009-380-00; (маса=0,0014) | шт | 4 |  |
| 297 | Ящик ЯПРП-63А з рубильником перекидним BP32-31B71250, IP54 s0101019; (маса=0,062) | шт | 1 |  |
|  | Головний розподільний щит ГРЩ (проектований) |  |  |  |
| 298 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 50А С Easy9 EZ9F34350; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 299 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 40А С Easy9 EZ9F34340; (маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 300 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 25А С Easy9 EZ9F34325; (маса=0,00055) | шт | 1 |  |
| 301 | Автоматичний вимикач EZ9 1Р 6А С Easy9 EZ9F34106; (маса=0,00055) | шт | 1 |  |
| 302 | Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 16А 30мА AC Easy9 EZ9D34616; ( маса=0,00055) | шт | 1 |  |
|  | ВРП (існуючий) |  |  |  |
| 303 | Плавка вставка запобіжника Iн=63A ППНИ-35 габарит 1 63А; ( маса=0,000035) | шт | 9 |  |
| 304 | Шкаф розподільний ЩР1 (заміна існуючого) |  |  |  |
| 305 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 32А С Easy9 EZ9F34332; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 306 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 20А С Easy9 EZ9F34320; ( маса=0,00055) | шт | 1 |  |
| 307 | Автоматичний вимикач EZ9 1Р 16А С Easy9 EZ9F34116; ( маса=0,00055) | шт | 10 |  |
| 308 | Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 16А 30мА AC Easy9 EZ9D34616; ( маса=0,00055) | шт | 3 |  |
| 309 | Розетка ФОРС подвійна із заземленням для зовнішньої установки РСб22-3-ФСр (IP54) ERS22-K03-16-54-Dc; ( маса=0,00046) | шт | 2 |  |
|  | Розеточні мережі |  |  |  |
| 310 | Розетка подвійна з заземлюючим контактом прихованої установки Asfora 220-250 В, 16А; ( маса=0,00033) | шт | 12 |  |
|  | Шкаф розподільний ЩС (заміна існуючого) |  |  |  |
| 311 | Автоматичний вимикач C120N 3P 100A C Acti9 A9N18367; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 312 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 50А С Easy9 EZ9F34350; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 313 | Автоматичний вимикач EZ9 3Р 32А С Easy9 EZ9F34332; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 314 | Автоматичний вимикач EZ9 2Р 32А С Easy9 EZ9F14232; ( маса=0,000083) | шт | 1 |  |
| 315 | Автоматичний вимикач 1P 10A (C) 4.5kA SE Easy9 EZ9F34110 ; ( маса=0,00055) | шт | 8 |  |
| 316 | Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 16А 30мА AC Easy9 EZ9D34616; ( маса=0,00055) | шт | 3 |  |
| 317 | Контактор в оболонці IP54 КМІ35062, 50А 380В/АС3; (маса=0,0014) | шт | 1 |  |
| 318 | Пост кнопковий ПКЕ222-2У2; ( маса=0,0012) | шт | 2 |  |
| 319 | Автоматичний вимикач 1P 10A (C) 4.5kA SE Easy9 EZ9F34110 ; ( маса=0,00055) | шт | 2 |  |