обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*«Капітальний ремонт приміщення за адресою: бульвар Дружби Народів 32а»*

**Очікувана вартість предмета закупівлі –**2 857 620,00 грн.

**Технічна специфікація**

**по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення за адресою:**

**бульвар Дружби Народів 32а»**

Технічна специфікація (відомість обсягів робіт укрупненно)

Студія:

Площа- 40 м2
Висота стелі-3,0 м

Кабінет директора- площа 8,5 м2
Кабінет бухгалтера- площа 7,5 м2

Офіс- площа 32 м2

Монтажна- площа 9 м2

Апаратна- площа 4,5 м2

Загальна площа- 100 м2 (план приміщень додається)

При ремонті оформлених приміщень передбачити: стеля армстронг, освітлення LED
Стіни- перегородки- гіпсокартон, звукоізоляція, вирівнювання, шпалери під фарбування, фарбування.

Підлога- вирівнювання OSB плита, комерційний лінолеум
Передбачити розеточні групи на 11 робочих місць.
Вікна – 8 шт.( 1,5 х 2,2 м кожне). При розробці кошторису передбачити існуючі віконні прорізи, заміна віконних блоків не передбачено.