обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Реконструкція тролейбусної контактної мережі від перехрестя з коловим рухом на вул.Промисловій (зупинка Прохідна Аміак) м.Сєвєродонецька до КНП ЛОР "Луганська обласна дитяча клінічна лікарня" м.Лисичанська Луганської області» (розробка проєктно-кошторисної документації)

Очікувана вартість предмета закупівлі – 9 800 000 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Реконструкція тролейбусної контактної мережі від перехрестя з коловим рухом на вул.Промисловій (зупинка Прохідна Аміак) м.Сєвєродонецька до КНП ЛОР "Луганська обласна дитяча клінічна лікарня" м.Лисичанська Луганської області»

| № п/п | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування і місцезнаходження об’єкту | Реконструкція тролейбусної контактної мережі від перехрестя з коловим рухом на вул.Промисловій (зупинка Прохідна Аміак) м.Сєвєродонецька до КНП ЛОР "Луганська обласна дитяча клінічна лікарня" м.Лисичанська Луганської області. Місцезнаходження - перехрестя з коловим рухом на вул.Промисловій (зупинка Прохідна Аміак) м.Сєвєродонецька до КНП ЛОР "Луганська обласна дитяча клінічна лікарня" м.Лисичанська Луганської області |
| 2 | Підстава для проектування | Договір на ПВР |
| 3 | Замовник будівництва | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області |
| 4 | Вид будівництва | Реконструкція |
| 5 | Джерело фінансування | Бюджетне фінансування |
| 6 | Генеральна підрядна організація | Визначається за результатами тендера |
| 7 | Дані про проектувальника | Визначається за результатами тендера |
| 8 | Стадійність проектування | В дві стадії: |
|  |  | Стадія П (проєкт) |
|  |  | Стадія Р (робоча документація) |
| 9 | Вказівки щодо виконання вишукувальних робіт | Виконати топографо-геодезичну зйомку на площі 16,6 Га (масштаб 1:500). |
|  |  | Виконати інженерно-геологічні вишукування в обсягах, необхідних для проєктування. |
|  |  | Виконати технічне обстеження будівельних конструкцій контактної мережі маршруту № 1 та тягових підстанцій № 1, 2, 3, 4 в м. Лисичанськ. |
|  |  | Виконати технічне обстеження будівельних конструкцій та систем вуличного освітлення. |
|  |  | На підставі актів технічного обстеження передбачити заміну спецчастин, арматури, зношеного контактного проводу, тросових систем, опор, кронштейнів контактної мережі тролейбусної лінії, кронштейнів освітлення. |
|  |  | Для зниження вартості будівництва розглянути доцільність використання тролейбусних машин з автономним ходом. |
| 10 | Дані про особливі умови будівництва | Особливі умови проведення реконструкції уточнюються за матеріалами інженерно-геологічних вишукувань. |
|  |  | Враховувати існуючу навколишню забудову. |
| 11 | Основні вимоги і характеристика проектованого об’єкту | Реконструкція з добудовою тролейбусної контактної мережі в містах Сєверодонецьк та Лисичанськ виконується для об’їдання 2 міст в єдиний транспортний вузол і полягає в комплексній реконструкції будівель, споруд та території. |
|  |  | Площа території, що підлягає реконструкції – 5,1746 Га |
|  |  | Основна вимоги: |
|  |  | 1. Об’єднання тролейбусної контактної мережі м. Сєверодонецьк та м. Лисичанськ в єдиний транспортний вузол. |
|  |  | 2. Зєднати м. Северодонецьк та м. Лисичанськ тролейбусною лінією з обласною Дитячою лікарнею. |
|  |  | Всі споруди електропостачання тролейбусних ліній повинні відповідати ПУЕ, правилам охорони праці при експлуатації електроустановок споживачів, нормативно-технічній документації на проектування систем електропостачання тролейбуса, Правилам пожежної безпеки, Правилам промислової санітарії та охорони навколишнього середовища, Правилам експлуатації трамвая та тролейбуса, ДНАОП 0.00-1.21, Положенню про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху |
|  |  | Проєкт виконати з розділенням на 2 черги: |
|  |  | Проєктом першої черги передбачити реконструкцію контактної мережі на маршрутах: |
|  |  | 1. Кільце «Аміак» м.Сєверодонецьк - перехрестя з коловим рухом на вул.Промисловій (зупинка Прохідна Аміак) м.Сєвєродонецька до КНП ЛОР "Луганська обласна дитяча клінічна лікарня" м.Лисичанська Луганської області. |
|  |  | 2. Розворотне кільце завод «Пролетарій» м. Лисичанськ- транспортне кільце по вул. Промисловій м. Сєверодонецьк через Пролетарський міст. |
|  |  | 3. Реконструкція контактної мережі існуючого тролейбусного маршруту №1 в м. Лисичанськ. |
|  |  | Проєктом другої черги передбачити: |
|  |  | 1. Відновити та реконструювати контактну мережу маршруту № 3 від зупинки «Кирпичне» до зупинки «Школа №3». |
|  |  | 2. Обрати один з варіантів будівництва контактної мережі від Школи № 3 до обласної Дитячої лікарні – з використанням тролейбусів на класичному ходу (2.1) або на автономному ходу (2.2). |
|  |  | 2.1 через вул. Червону, вулицю Текстильників та вул. Польову. |
|  |  | 2.2 по вул. Незалежності, вул. Текстильній, вул. Польовій |
|  |  | Проєктом передбачити виконання таких видів робіт за наступними пунктами 11.1 – 11.8 даного Завдання. |
| 11.1 | Опори залізобетонні | Центрифуговані типа СК, не нижче СК-120-12. Фундаменти опор - монолітні залізобетонні. |
|  |  | Передбачити можливість сумісного використання в якості опор контактної мережі та вуличного освітлення. Розрахована відстань між опорами - до 50м, відстань від зрізу бортового каменя до поверхні опори, якщо не вказано на кресленні - 0.75м (ДБН В.2.3-5:2018 п. 10.8). Опори перевірені на здатність нести навантаження, створювані контактною мережею з нормативним запасом 30%. |
| 11.2 | Опори металеві | Трубчастого типу. Фундаменти опор - монолітні залізобетонні. |
|  |  | Передбачити можливість спільного використання в якості опор контактної мережі та вуличного освітлення Поверхні металевих опор повинні бути загрунтовані та пофарбовані двома шарами фарби стійкою до атмосферних факторів |
| 11.3 | Контактні дроти | Тип МФ 85. Контакті дроти повинні бути один від одного на відстані 520+(-) 20 мм, висота підвішування проводів над рівнем шляхового полотна має бути у точках підвішування 5,8+ (-) 0,1 м. Контактні проводи повинні мати не менше двох ступенів ізолювання по відношенню до опор, землі, дротів зв`язку та освітлення. |
|  |  | Для підтримки постійного значення натяжки при різних значеннях температурних коливань, повинно бути автоматичне регулюванні натяжки контактного дроту (автоматичний регулятор натяжки АРН |
| 11.4 | Вирівнюючи перемички | Виконати проводом МФ-85, з`єднання перемичок з контактним проводом виконати кабелем живлячим ПС 3000 1х95 мм. |
|  |  | Вирівнюючи перемички встановити через кожні 300 м на контактній мережі. |
| 11.5 | Підвіска контактної мережі | Поздовжньо-ланцюгова на поперечинах та кронштейнах, на кривих - проста на поперечинах та кронштейнах |
| 11.6 | Кронштейни контактної мережі | Поверхні металевих кронштейнів повинні бути заґрунтовані та пофарбовані двома шарами фарби стійкою до атмосферних факторів. |
| 11.7 | Тягові підстанції | Передбачити реконструкцію існуючих та будівництво нових трансформаторних підстанцій в кількості необхідній для забезпечення стабільного функціонування контактної мережі. |
|  |  | Модернізацію існуючих підстанцій виконати з використанням сучасного обладнання з повною заміною олієнаповненого обладнання, перетворювальних агрегатів, оновленням силових та контрольних кабелів |
| 11.8 | Система освітлення | Для зовнішнього прийняти світлодіодні світильники типу LED Efa М 150Вт Optima та LED Efa М 002 50Вт Optima. |
|  |  | Підключення світильників передбачити кабелем АВВГ 3х2,5. |
|  |  | Світильники монтуються на кронштейни, які встановлюються на стійку опори |
| 12 | Черговість будівництва | Реконструкцію проводити в дві черги. |
|  |  | Виділення окремих пускових комплексів не вимагається. |
| 13 | Визначення класу (наслідків) відповідальності | Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об'єкта виконати з урахуванням вимог ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків…» |
| 14 | Потужність або характеристика об’єкту | Реконструкція та добудова контактної мережі загальною довжиною поряд 40 км. |
| 15 | Енергозабезпечення об’єкту | Забезпечення електропостачанням від централізованих міських мереж. |
|  |  | Реконструкція зовнішніх інженерних мереж виконується на підставі технічних умов місцевих енергослужб. |
| 16 | Інженерне обладнання | Марки обладнання визначити проєктною документацією. |
| 17 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Розділ виконати відповідно до вимог ДБН А 2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд." |
| 18 | Вимоги до благоустрою майданчика | У разі пошкодження покриття (асфальт, інше)- відновлення покриття |
| 19 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Застосувати енергозберігаюче обладнання та матеріалів |
| 20 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | В межах діючих нормативних документів. |
| 21 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту | У відповідності до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». |
| 22 | Вимоги до заходів забезпечення маломобільних груп населення | Передбачити заходи з забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» |
| 23 | Перелік вихідних даних, які надаються замовником. | 1. Перед початком складання кошторисної документації пред’явити Замовнику відомість матеріальних ресурсів на узгодження. |
|  |  | 2. У проєктній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів. |
|  |  | 3. Кошторисну документацію виконати у відповідності з Державними Стандартами України («Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень ). |
|  |  | 4. Рівень середньомісячної заробітної плати в інвесторській кошторисній документації, при середньому розряді складності робіт - 3,8, прийняти у розмірі 10628,39 грн. |
|  |  | 5. Середньомісячна норма тривалості робочого часу 166,17 люд.-год. |
|  |  | 6. Страховий тариф на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві – 22%; |
|  |  | 7. Витрати на технічний нагляд прийняти в розмірі 1,5%, утримання служби замовника 1,0% від підсумку глав 1-9, графа 7 ( «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень; гл.10 ЗКР). |
|  |  | 8. Витрати на авторський нагляд-згідно розрахунку («Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень; гл.9 ЗКР). |
|  |  | 9. Показник витрат на покриття ризику прийняти в розмірі 2,4% від підсумку глав 1-12 у графі 7 зведеного кошторисного розрахунку («Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень; гл.13 ЗКР). |
|  |  | 10. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами («Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень; гл.13 ЗКР) |
|  |  | 11. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку прийняти в розмірі 20,0 грн/чол. годину загальної кошторисної трудомісткості («Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень; гл.13 ЗКР). |
|  |  | 12. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат прийняти в розмірі 1,79 грн/чол. годину загальної кошторисної трудомісткості ((«Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень; гл.13 ЗКР). |
|  |  | 13. Відстань транспортування будівельного сміття – 10 км. |
|  |  | 14. Переважна відстань перевезення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій (дані замовника або усереднені дані Мінрегионбуд України) – 30 км. |
|  |  | 15. Виступити замовником на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 №560 та умов договору. |
|  |  | 16. Витрати на експертизу прийняти згідно «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень та договору з організацією, яка проводить державну експертизу |
| 24 | Кількість примірників проєктної документації | Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 зі Зміною 1 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» проектну документацію надати: |
|  |  | - в друкованому вигляді українською мовою 4-х примірниках; |
|  |  | - на електронному носієві (флешка) українською мовою ˗ у одному примірнику (креслення, кошториси та текстові документи – скановані та збережені у форматі PDF, кошториси – додатково у програмному файлі АВК). |